## Progetto
Laboratorio Scientifico Tecnologico Automazione Industriale
Descrizione Progetto (minore di 1300 caratteri)
OBIETTIVI E FINALITÀ DELLA SOLUZIONE L’utilizzo di apparecchiature didattiche integrative alla formazione teorica dei tecnici permette di raggiungere in tempi ridotti le abilità e le conoscenze previste e permette la realizzazione di applicazioni in svariati settori, con competenza sui materiali e le tecnologie costruttive dei sistemi elettronici ed elettrotecnici. Il progetto prevede l’utilizzo di apparecchiature, strumentazione e software in grado di facilitare gli studenti nella comprensione dei concetti teorici inerenti: - Messa in sicurezza e gestione dell'energia elettrica nei posti di lavoro; - Controllo motori CA e CC; - Programmazione macchinari; - Supervisione dei cicli di lavoro; - Automazione elettropneumatica; - Gestione della potenza reattiva dei carichi. LA SOLUZIONE È COMPOSTA DA: Il laboratorio è composto da arredi, pannelli di sperimentazione di impianti, motori, strumentazione, kit per attività di cablaggio, PLC, Schermo interattivo con PC docente.
Click qui per la Matrice Acquisti
Click qui per il riepilogo delle Spese Generali

## Moduli
LABORATORIO SCIENTIFICO TECNOLOGICO Automazione Industriale
ARREDI
Tipologia Fornitura | Descrizione della voce | Num. voci | Importo Unitario | Costo Previsto
Materiale di arredo correlato alla nuova metodologia didattica e/o all'infrastruttura di rete | Tavolo Postazione docente ad angolo dim. cm 180x80x72 + Angolo tondo 90° + 100x80x72 ca. Struttura portante interamente in acciaio | 1 | 500 | 500
Arredi mobili e modulari | Poltroncina ergonomica imbottita, senza braccioli, su ruote | 1 | 90 | 90
Materiale di arredo correlato alla nuova metodologia didattica e/o all'infrastruttura di rete | TAVOLO DI LAVORO È costituito da un telaio portante e gambe in tubolare di acciaio, piedini regolabili in altezza, piano di lavoro in legno bilaminato con spigoli smussati, le parti metalliche sono verniciate a forno con trattamento antiruggine. | 4 | 750 | 3000
Materiale di arredo correlato alla nuova metodologia didattica e/o all'infrastruttura di rete | sgabello fisica con poggiapiedi, regolabile in altezza a gas | 16 | 90 | 1440
TOTALE ARREDI |  |  |  | 5030
Contributo dell’operazione all’incremento dell’utilizzo delle nuove tecnologie e la diffusione di competenze chiave nella scuola (Criterio A.1 - 15 punti)
ATTREZZATURE
Tipologia Fornitura | Descrizione della voce | Num. voci | Importo Unitario | Costo Previsto
Strumenti di misura e di osservazione | SISTEMI DI DISTRIBUZIONE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE Pannello per l’implementazione e la verifica, anche strumentale, dei sistemi di distribuzione TN (C, S, C-S), TT, IT e lo studio dei dispositivi di protezione e dei quadri elettrici. Programma di formazione: Indicazione alla sperimentazione sui sistemi di distribuzione; Indicazione alle verifi che e misure strumentali; Indicazione alle applicazioni dei dispositivi di protezione nei quadri elettrici di distribuzione energia. | 1 | 8190 | 8190
Altri dispositivi di fruizione collettiva | TELAIO ESPOSITORE DA PAVIMENTO La struttura realizza 1 posto di lavoro a pannelli incernierati intercambiabili con piano poggia attrezzi e/o strumentazione, su ruote, di cui due con freno. Dimensioni strutura 880x700x1650 mm. | 1 | 1215 | 1215
Strumenti di misura e di osservazione | PANNELLO DI SPERIMENTAZIONE DI IMPIANTI INDUSTRIALI (TELEAVVIATORI E MANIPOLATORI) Pannello per la sperimentazione di avviamenti diretti con manipolatori e teleavviatori sequenziali per motori in corrente alternata trifasi e monofasi. I circuiti di comando operano a 24 Vca (PELV), i circuiti di potenza lavorano con tensione di rete 230 o 400 V; le due alimentazioni sono indipendenti, protette con interruttori automatici magnetotermici, ciò permette l’esecuzione del collaudo della parte comandi preliminarmente a quella di potenza. Il pannello di materiale isolante contiene i dispositivi rappresentati con simbologia elettrica internazionale, i collegamenti si realizzano in modo rapido mediante cavetti con spinotti di sicurezza 4 mm forniti a corredo. La forma costruttiva permette l’utilizzo del pannello, sopra il piano di lavoro, in più posizioni. | 1 | 4420 | 4420
Strumenti di misura e di osservazione | PANNELLO DI SPERIMENTAZIONE DI IMPIANTI INDUSTRIALI ASSERVITI ELETTRONICAMENTE (PLC S7-1200 + HMI TOUCH PANEL) Questo pannello deve essere utilizzato congiuntamente al Pannello teleavviatori e manipolatori sopra riportato, in modo da espande la sperimentazione sugli impianti di avviamento in logica cablata diretto e sequenziale dei motori elettrici con dispositivi elettronici tipici dei moderni processi di automazione industriale. Si realizzano così impianti di automazione tramite: azionamento PWM V/f o vettoriale; avviatore soft-start; PLC per controlli sequenziali; pannello operatore (HMI Touch screen); relè presenza - simmetria - sequenza fasi per linea trifase. Sul pannello di materiale isolante sono rappresentati i componenti con simbologia elettrica internazionale, i collegamenti elettrici si realizzano mediante cavetti con spinotti di sicurezza 4 mm forniti a corredo. | 1 | 8040 | 8040
Strumenti di misura e di osservazione | PANNELLO DI SPERIMENTAZIONE DI IMPIANTI DI RIFASAMENTO AUTOMATICO Sul pannello si realizzano circuiti di rifasamento automatico con differenti gradini capacitivi governati da centralina elettronica. Due strumenti analizzatori di energia, misurano, le tensioni, le correnti, le potenze attive reattive apparenti e il cosfì. Gli strumenti si configurano in monofase o in trifase 3 sistemi con o senza neutro; il loro impiego è libero nel circuito. Pannello in materiale isolante con rappresentati i componenti tramite simbologia elettrica internazionale, collegamenti elettrici facilitati mediante cavetti e ponticelli con spinotti di sicurezza diam. 4 mm forniti a corredo. L’utenza elettrica con differenti valori di potenza apparente attiva-induttiva è agevolmente riprodotta in laboratorio con l’ausilio combinato di carichi resistivi - induttivi variabili. | 1 | 5490 | 5490
Altri dispositivi di fruizione collettiva | CARICO RESISTIVO – INDUTTIVO MONO-TRIFASE Contenitore metallico da tavolo con maniglie laterali, pannello frontale in alluminio serigrafato. Dimensioni 530x520x330 mm. Adatto per alimentazione 230 V monofase, 400 V trifase con collegamento a stella e 230 V trifase con collegamento a triangolo. Settore resistivo con potenza attiva monofase/trifase 1500 W. Settore induttivo con potenza reattiva induttiva monofase/trifase 1500 VAr. | 1 | 3080 | 3080
Altri dispositivi di fruizione collettiva | MOTORE ASINCRONO TRIFASE A GABBIA 400/690 V - 500 W 2 poli. | 1 | 980 | 980
Strumenti di misura e di osservazione | MULTIMETRO DIGITALE AUTORANGING Tensione continua e alternata 200 mV ÷ 600 V, resistenza 200 Ohm ÷ 2 MOhm, corrente continua e arternata 20 mA ÷ 10 A, display LCD - 3 ½ digit. | 1 | 130 | 130
Strumenti di misura e di osservazione | PINZA AMPEROMETRICA DIGITALE PER LA MISURA DI CORRENTI NOMINALI E DISPERSE Portate corrente c.a. TRMS 0 ÷ 200 mA/2/20/200/1000 A, risposta in frequenza 40 Hz ÷ 1 kHz. | 1 | 1760 | 1760
Strumenti di misura e di osservazione | STRUMENTO MULTIFUNZIONALE A MICROPROCESSORE PER LA VERIFICA DELLA SICUREZZA ELETTRICA CON POSSIBILITA' DI REGISTRARE E STAMPARE I RISULTATI DELLE VERIFICHE (Legge 46/90) Funzioni di misura: Prova continuità dei conduttori di protezione ed equipotenziali; Misura della resistenza di isolamento; Misura della resistenza di terra con il metodo volt-amperometrico (a 2 e 3 poli). | 1 | 4040 | 4040
Altri dispositivi di fruizione collettiva | TELAIO ESPOSITORE DA PAVIMENTO CON PANNELLO DI EROGAZIONE ENERGIA ELETTRICA La struttura realizza 1 posto di lavoro a pannelli incernierati intercambiabili con piano poggia attrezzi e/o strumentazione, su ruote, di cui due con freno. Dimensioni strutura 880x700x1650 mm. | 1 | 1645 | 1645
Altri dispositivi di fruizione collettiva | KIT PER ATTIVITA’ DI CABLAGGIO E SPERIMENTAZIONE IMPIANTI AUTOMAZIONE INDUSTRIALE Il Kit comprende tutto il materiale (attrezzi di lavoro esclusi) per l’autocostruzione di un pannello per realizzare i circuiti di avviamento e controllo dei motori elettrici. Le fasi del percorso formativo ottenuto con il Kit sono: 1. Esame visivo dei componenti prima e durante il loro montaggio. 2. Montaggio dei contenitori e delle canaline nel pannello, inserimento dei componenti nella guida DIN simmetrica “Guida ad Omega”. 3. Collegamenti elettrici di base tra i componenti e i morsetti del pannello sinottico. 4. Collaudo dei singoli componenti. 5. Collegamenti elettrici tramite cavetti muniti di spinotti di sicurezza diam. 4 mm per realizzare i differenti tipi di impianti industriali. Una volta realizzato, il Kit può essere utilizzato come pannello Sperimentale oppure smontato e riassemblato per successivi e completi percorsi formativi di nuovi studenti. | 1 | 3820 | 3820
Integrazione e complementarietà delle proposte con il finanziamento di ulteriori interventi, sull’edificio scolastico, correlati all’introduzione delle nuove tecnologie proposte. (Criterio C.2 - 20 PUNTI)
Schermi interattivi e non | Schermo interattivo ULTRA-HD 65” Risoluzione nativa 3840x2160 pixels, ovvero Ultra HD 4K reale. Diagonale pari a 65” in formato 16:9 Connessioni: 1 x HDMI, 1 x USB (touch), 1 Usb di servizio, Audio Out, Porta Rs-232. Contrasto 1400:1. Luminosità 360. Audio 2x10W. Pannello di controllo frontale con bottoni di standby, volume, selezione input. | 1 | 4950 | 4950
Pc Desktop (PC fisso) | PC integrato Core i5 con tastiera, mouse e Monitor LCD 21" Full-HD. RAM 4 GB, 120 GB SSD, WiFi 802.11 AC, Windows 10 pro. | 1 | 1010 | 1010
TOTALE ATTREZZATURE |  |  |  | 48770
SOFTWARE
Tipologia Fornitura | Descrizione della voce | Num. voci | Importo Unitario | Costo Previsto
Introduzione di tecnologie finalizzate alla dematerializzazione dei supporti cartacei nello svolgimento delle ordinarie attività didattiche. (Criterio C.4 - 15 punti)
Altri Software per i sistemi di gestione degli ambienti di apprendimento e della comunicazione | Sistema per la realizzazione del libretto dello studente web oriented utilizzando applicativi open source (C.4 - 15 punti) | 1 | 1500 | 1500
TOTALE SOFTWARE |  |  |  | 1500
ADEGUAMENTI EDILIZI
Tipologia Fornitura | Descrizione della voce | Num. voci | Importo Unitario | Costo Previsto
| Adeguamento impianto elettrico per alimentazione postazione docente e banchi di lavoro, con rilascio di certificazione 37/2008 | 1 | 1700 | 1700
TOTALE ADEGUAMENTI EDILIZI |  |  |  | 1700
Click qui per la Descrizione del Progetto
Click qui per il riepilogo delle Spese Generali

## Spese Generali
| Laboratorio Matematico-Scientifico | 100% | 60000
A.1 | acquisti attrezzature, strumentazioni, hardware | 81.28% | 48770 | min | 55%
A.2 | Software | 2.5% | 1500 | max | 20%
A.3 | Arredi necessari alla fruibilità dell'ambiente realizzato | 8.383% | 5030 | max | 10%
B.1 | progettazione | 2% | 1200 | max | 2%
B.2 | collaudo | 2% | 1200 | max | 2%
B.3 | pubblicità | 1% | 600 | max | 1%
C | Adattamenti edilizi | 2.833% | 1700 | max | 10%
Click qui per la Descrizione del Progetto
Click qui per la Matrice Acquisti