## Titolo
PON-FESR “ PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO”
ASSE II - INFRASTRUTTURE PER L’ISTRUZIONE
AZIONE 10.8
Aumento della propensione dei giovani a permanere nei contesti formativi e miglioramento della sicurezza e della fruibilità degli ambienti scolastici
“REATTORI CHIMICI OSMOSI INVERSA E ULTRAFILTRAZIONE”
Click qui per la descrizione del progetto
Click qui per la Matrice Acquisti

## Descrizione
rev. 2016 | Click qui per la Matrice Acquisti
PRESENTAZIONE
REATTORI CHIMICI OSMOSI INVERSA E ULTRAFILTRAZIONE
1 CARATTERISTICHE DEI DESTINATARI
Il laboratorio è destinato ai diplomati in chimica e biotecnologie sanitarie che utilizzano appropriate tecniche di indagine orientandosi nelle dinamiche dello sviluppo scientifico e tecnologico.
I diplomati devono poter inserirsi direttamente nel mondo del lavoro, accedere all’università, al sistema dell’istruzione e formazione tecnica superiore nonché ai percorsi di studio e di lavoro previsti per l’accesso agli albi delle professioni tecniche secondo le norme vigenti.
2 OBIETTIVI FORMATIVI
L’obbiettivo principale è quello di consentire agli studenti di gestire, in forma reale, degli impianti pilota permettendo, così, il contatto diretto con tutti gli aspetti tecnici, chimico-fisici, biologici e gestionali connessi. Tutto avverrà utilizzando apparecchiature tecnologicamente avanzate, permettendo così agli studenti di acquisire capacità progettuali, gestionali e conoscenze tecniche specifiche al passo con le moderne tecnologie.
In particolare gli studenti dovranno essere capaci di:
- Operare in campo chimico, farmaceutico, biologico, microbiologico e biotecnologico, nel controllo igienico-sanitario dell’ambiente naturale e sociale;
- Operare nel settore della prevenzione e della gestione di situazioni a rischio sanitario, all’interno del sistema sociale e/o ambientale;
- Operare nei contesti produttivi di interesse, nella gestione e nel controllo dei processi e degli impianti chimici, tecnologici e biotecnologici, partecipando alla risoluzione delle problematiche relative agli stessi;
- Operare nella tutela della salute e gestione della sicurezza degli ambienti di lavoro, nella pianificazione, gestione e controllo delle attività di laboratorio di analisi;
- Verificare la corrispondenza del prodotto alle specifiche dichiarate;
- Applicare le procedure e i protocolli dell’area di competenza;
- Controllare il ciclo di produzione anche mediante l’utilizzo di software dedicati sia alle tecniche di analisi di laboratorio sia al controllo e gestione degli impianti;
- Lavorare in gruppo per operare in contesti organizzati;
- Comunicare in una lingua comunitaria.
3 METODOLOGIE
La presenza di un laboratorio d’impianti pilota consentirà agli studenti di sviluppare, approfondire e sviscerare le tematiche fondamentali dell’indirizzo che hanno intrapreso: tutto ciò che è stato appreso negli studi teorici assumerà un significato concreto grazie al confronto con la realtà sperimentale ma, soprattutto, verrà compreso in tutti i suoi aspetti, anche quelli che lo studio teorico non può mettere in luce.
La pratica di laboratorio consentirà:
· utilizzo di strumentazione di processi all’avanguardia
· possibilità di esercitarsi sulla regolazione automatica di parametri di processo
· possibilità di gestire lo start up, conduzione e fermata di processi biochimici di un impianto pilota
4 RISULTATI ATTESI
La realizzazione del progetto permetterà di formare figure professionali che possano proporsi sul mercato con conoscenze ed esperienza più vicine a quanto richiesto dalla realtà industriale, rafforzerà le competenze di ogni singolo studente e preverrà la dispersione scolastica rendendo più interessante l’offerta formativa.
5 SPECIFICHE INFORMAZIONI COLLEGATE AL PROGETTO
Si intende realizzare un laboratorio con impianti pilota che permettano di sviluppare il seguente programma didattico:
REATTORI CHIMICI
· Comparazione tra CSTR, PFR e BR
· Variazione della conversione con il tempo di residenza
· Equazione cinetica dai dati sperimentali
· Effetto della temperatura sulla velocità di reazione
· Effetto del grado di miscelazione sulla reazione
OSMOSI INVERSA ED ULTRAFILTRAZIONE
· Influenza sul processo dei seguenti parametri operativi:
- portata di alimentazione
- concentrazione dell’alimentazione
- pressione operativa
- temperatura
· Pre-concentrazione e concentrazione del latte
· Chiarificazione e concentrazione di succo di frutta
Desalinizzazione dell’acqua

## Matrice Acquisti
REATTORI CHIMICI OSMOSI INVERSA E ULTRAFILTRAZIONE
Voci di costo della configurazione
Descrizione della voce | Num. voci | Importo Unitario | Costo Previsto
Apparato per lo studio dei reattori chimici, costituito da:
Unità di servizio in struttura da tavolo in acciaio inox, quadro elettrico in acciaio, n. 2 display per visualizzare la velocità delle pompe, display per visualizzare la velocità di agitazione e termostato elettronico. | 1 | 11582 | 11582
Reattore continuo agitato (CSTR) in vetro borosilicato, acciaio inox e PTFE, serpentino in acciaio inox. | 1 | 2228 | 2228
Reattore con flusso a pistone (PFR) capacità 0,4 litri, serbatoio in plexiglas per immergere il reattore. | 1 | 3254 | 3254
Reattore discontinuo (BR) capacità 1 litro, in acciaio inox, serpentino interno in acciaio inox AISI 304. | 1 | 2111 | 2111
CSTR in serie n. 3 reattori CSTR in vetro borosilicato e PTFE. | 1 | 5489 | 5489
Software di acquisizione dati con interfaccia | 1 | 1476 | 1476
Impianto pilota di osmosi inversa ed ultrafiltrazione Struttura in acciaio inox con ruote, serbatoi, pompe e scambiatore di calore in acciaio inox; quadro elettrico | 1 | 29491 | 29491
Personal Computer di ultima generazione. | 1 | 1137 | 1137
Totale Costo Configurazione |  |  | 56768
Voci di Costo | Percentuale | Importo previsto | Importo inserito
A. Progettazione (max 2%) | 2% | 1335.7176
B. Spese organizzative e di gestione (max 2%) | 2% | 1335.7176
C. Acquisti di beni e forniture (minimo 85%) | 85% | 56768 | 56768
D. Piccoli adattamenti edilizi (max 6%) | 6% | 4007.1529
E. Pubblicità (max 2%) | 2% | 1335.7176
F. Collaudo (max 1%) | 1% | 667.8588
G. Addestramento all'uso delle attrezzature (max 2%) | 2% | 1335.7176
Totali | 100% | 66785.8824 | 56768
In nessun caso può essere diminuita sotto al 85% la percentuale prevista per gli acquisti.
Le percentuali alle voci A,B,D,E,F e G possono variare solo a vantaggio della voce Acquisti (C),
in ogni caso si ricorda l’obbligatorietà della pubblicizzazione.