## Descrizione
rev. 2018
Clicca qui per la Matrice Acquisti
PRESENTAZIONE
LABORATORIO INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI DOMESTICI
PER LE SCUOLE SUPERIORI
OBIETTIVI E FINALITÀ DELLA SOLUZIONE
L’obiettivo del progetto è quello di fornire agli studenti una solida preparazione teorica e pratica che permetta loro un facile inserimento nel mondo del lavoro in ambiente di manutenzione impianti elettrici domestici.
LA SOLUZIONE È COMPOSTA DA:
Il laboratorio è composto da pannelli impianti elettrici di: illuminazione, segnalazione, asserviti, videocitotelefonici, rilevazione dell'intrusione, rilevazione incendio, sistemi di distribuzione e dispositivi di protezione, impianti innovativi Bus Knx, impianti elettrici di un appartamento. Pannelli con scatole incassate e kit per impianti di illuminazione, segnalazione e citofonici.
DESCRIZIONE PROGETTO
Il progetto prevede l’utilizzo di apparecchiature, strumentazione in grado di facilitare gli studenti nella comprensione dei concetti teorici. I temi trattati sono suddivisi in: studio delle installazioni elettriche domestiche pratica operativa per lo studio di installazioni elettriche e domestiche
ELENCO APPARECCHIATURE:
APPARECCHIATURE PER LO STUDIO DELLE INSTALLAZIONI ELETTRICHE DOMESTICHE
N. 8 TELAI MOBILI PER SUPPORTO PANNELLI mod. LII-T1/EV
N. 1 PANNELLO IMPIANTI ELETTRICI DI ILLUMINAZIONE E PRESE mod. LII-CB1/EV
N. 1 PANELLO IMPIANTI ELETTRICI DI SEGNALAZIONE mod. LII-CB2/EV
N. 1 PANNELLO IMPIANTI ELETTRICI ASSERTIVI mod. LII-CB3/EV
N. 1 PANNELLO IMPIANTI VIDEOCITOTELEFONICI BUS mod. LII-CD3/EV
N. 1 PANNELLO IMPIANTI DI RILEVAZIONE DELL'INTRUSIONE mod. LII-CD5/EV
N. 1 PANNELLO IMPIANTI RILEVAZIONE INCENDIO mod. LII-CD6/EV
N. 1 SISTEMI DI DISTRIBUZIONE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE mod. LII-SD1/EV
N. 1 PANNELLO IMPIANTI INNOVATIVI BUS KNX mod. LII-CD1/EV
N. 1 SOFTWARE DI PROGETTAZIONE EIB TOOL SOFTWARE ORIGINALE MULTILINGUA (n. 1 licenza) mod. ETS PRO
N. 1 PERSONAL COMPUTER di ultima generazione
N. 1 SCHERMO INTERATTIVO 65" UHD 4K
UNITA' DI PRATICA OPERATIVA PER LO STUDIO DI INSTALLAZIONI ELETTRICHE DOMESTICHE
N. 1 IMPIANTO ELETTRICO DI UN APPARTAMENTO mod. A-CE/EV
N. 4 PANNELLI CON SCATOLE E CENTRALINO INCASSATO mod. LII-PSC/EV
N. 4 PANNELLI CON SCATOLE INCASSATE mod. LII-PSI/EV
N. 4 KIT QUADRI ELETTRICI DI UNITA' ABITATIVA mod. MIS-Q/EV
N. 4 KIT PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE mod. MIS-I/EV
N. 2 KIT PER IMPIANTI DI SEGNALAZIONE mod. MIS-S/EV
N. 2 KIT PER IMPIANTI CITOFONICI mod. MIS-C/EV
Clicca qui per la Matrice Acquisti

## Matrice Acquisti
LABORATORIO INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI DOMESTICI
Voci di costo della configurazione
APPARECCHIATURE PER LO STUDIO DELLE INSTALLAZIONI ELETTRCHE DOMESTICHE
Fornitura | Descrizione della voce | Num. voci | Importo Unitario IVA 22% compresa | Costo Previsto IVA 22% compresa
Dispositivi e accessori | TELAIO MOBILE PER SUPPORTO PANNELLI dotato di prese e morsetti per l'alimentazione dei pannelli didattci. Struttura in lamiera d’acciaio con ruote (di cui due con freno). I pannelli si inseriscono e ruotano per l’allestimento e la configurazione tramite cerniere. Specifiche tecniche del pannello erogazione energia elettrica: contattore quadripolare 400 V - 24 A, bobina 230 Vca; interruttore automatico magnetotermico differenziale 3/N, In 10 A - Pdi 6 kA, Idn 30 mA - classe A; comando di marcia con chiave rimovibile; lampada spia presenza tensione; n. 2 prese monofasi universali 230 V - 10-16 A / UNEL; presa trifase 3/N/Terra 400 V - 16 A standard IEC 309; n. 5 morsetti diam. 4 mm; pulsante di arresto emergenza a fungo con sgancio a rotazione. | 8 | 1263 | 10104
Dispositivi e accessori | PANNELLO IMPIANTI ELETTRICI DI ILLUMINAZIONE e PRESE Pannello con dispositivi reali per la sperimentazione di impianti elettrici di illuminazione e prese nel settore civile e/o terziario. Permette di definire i contenuti minimi di una installazione elettrica per ambienti residenziali di livello 1 “casa Base” livello 2 “unità immobiliari con maggiore fruibilità” come prescritto nella norma generale impianti CEI 64-8. Tutti i dispositivi sono contenuti nel pannello frontale e sono rappresentati con simbologia elettrica internazionale. Struttura in profilati e lamiera d’acciaio; il lato sinistro è munito di cerniere per un rapido inserimento/rimozione alla struttura mobile o al banco di lavoro. Tutto il necessario per la corretta alimentazione dei circuiti è incluso nel pannello. La sperimentazione si attua tramite morsetti e cavetti di sicurezza con spinotti diametro 4. | 1 | 2812 | 2812
Dispositivi e accessori | PANNELLO IMPIANTI ELETTRICI DI SEGNALAZIONE Pannello autonomo con dispositivi reali per la sperimentazione su impianti elettrici di segnalazione ottica – acustica nel settore civile e/o terziario. Per la massima sicurezza di utilizzo, il pannello comprende anche il trasformatore monofase in bassissima tensione di sicurezza 12V, dispositivo presente negli impianti reali per alimentare i circuiti di segnalazione. Con l'utilizzo assieme al pannello “Impianti elettrici di illuminazione e prese" si completano le installazioni per ambienti residenziali di livello 1 “casa Base”, livello 2 “unità immobiliari con maggiore fruibilità” come prescritto nella norma generale impianti CEI 64-8. | 1 | 3557 | 3557
Dispositivi e accessori | PANNELLO IMPIANTI ELETTRICI ASSERVITI Pannello autonomo per realizzare impianti con dispositivi elettronici per migliorare il comfort e la sicurezza abitativa nell’edificio (domotica). Si realizzano così gli impianti che integrano dimmer per il controllo della luminosità di lampade fluorescenti, interruttori programmatori orari, illuminazione di emergenza con lampade autonome, illuminazione d’accento con lampade a LED colorate RGB, sensori di rilevamento gas e CO, termostato e cronotermostato per controllo della temperatura ambiente, dispositivo per attivazioni remote tramite linea telefonica. Con l'utilizzo assieme al pannello “Impianti elettrici di illuminazione e prese" si completano le installazioni per ambienti residenziali di livello 1 “casa Base”, livello 2 “unità immobiliari con maggiore fruibilità” come prescritto nella norma generale impianti CEI 64-8. | 1 | 3778 | 3778
Dispositivi e accessori | PANNELLO IMPIANTI VIDEOCITOTELEFONICI BUS Pannello autonomo con apparecchi reali per la sperimentazione su impianti telefonici, videocitofonici e videocontrollo Bus, impianti ampi e innovativi applicabili nelle costruzioni ad uso residenziale e del terziario; livello 3 come prescritto nella norma generale impianti CEI 64-8. La sperimentazione e gli impianti si realizzano sul pannello in modo rapido mediante cavetti con spinotti di sicurezza nello standard 2 mm forniti a corredo e senza l’utilizzo di alcun attrezzo di lavoro. Principali componenti installati: n. 1 alimentatore elettronico autoprotetto da 230 Vca; n. 6 telefoni da tavolo; n. 1 videocitofono da parete; n. 1 elettroserratura riprodotta con lampada spia 12 V; n. 1 video display, n. 1 posto esterno 2 fili digitale con telecamera sensore ¼” CCD colori; n. 1 interfaccia centralino telefonico PABX; n. 1 distributore 4 uscite video; n. 1 selettore video per 4 fonti di ingresso e 1 uscita su bus; n. 1 centralino telefonico PABX con 2 ingressi e 8 uscite; n. 1 borchia con 10 prese RJ11; n. 1 spina di alimentazione e n. 1 interruttore bipolare di comando ON/OFF a leva. | 1 | 4722 | 4722
Dispositivi e accessori | PANNELLO IMPIANTI DI RILEVAZIONE DELL’INTRUSIONE Pannello completamente autonomo con apparecchi reali per la sperimentazione su impianti di rilevazione intrusione applicabili nel settore residenziale, commerciale e produttivo. Per la massima sicurezza di utilizzo, il pannello opera in bassissima tensione di sicurezza 12 Vcc, include le batterie tampone per alimentare i circuiti anche in assenza della tensione di alimentazione di rete come negli impianti reali. Tutti i dispositivi sono contenuti nel pannello e sono rappresentati con simbologia elettrica internazionale. La sperimentazione e gli impianti si realizzano sul pannello. Principali componenti installati: n. 1 centrale elettronica per impianti antifurto di 2° livello di prestazione con funzioni programmabili; n. 1 rivelatore di vibrazioni e n. 1 rivelatore magnetico con contatto NC e linea 24h; n. 1 rivelatore volumetrico a doppia tecnologia da 9-15 Vcc; n. 1 rivelatore volumetrico a infrarosso passivo, piroelettrico a due lenti, da9-15 Vcc; tastiera remota di comando e programmazione della centrale; n. 1 chiave elettronica remota funzioni on/off/part della centrale; n. 1 sirena elettronica da esterno; n. 1 sirena da interno bitonale; n. 1 interruttore a chiave; n. 1 spina di alimentazione da pannello 2P + Terra; n. 1 cavo 0,75 mm2 con spina franco-tedesca. | 1 | 2427 | 2427
Dispositivi e accessori | PANNELLO IMPIANTI RILEVAZIONE INCENDIO Pannello completamente autonomo con apparecchi reali per la sperimentazione su impianti di rilevazione incendio applicabili nel settore terziario, commerciale e produttivo. Per la massima sicurezza di utilizzo, il pannello opera in bassissima tensione di sicurezza 24 Vcc, include le batterie tampone per alimentare i circuiti anche in assenza della tensione di alimentazione di rete come negli impianti reali. Principali componenti installati: n. 1 centrale elettronica di comando con 2 linee di allarme antincendio e allarmi manuali; n. 1 pulsante manuale per avviso di incendio; n. 1 sensore elettronico di temperatura, alim. 24 Vcc; n. 1 sensore ottico di fumo, alim. 24 Vcc; n. 2 segnalatori luminosi 3 W, alim. 24 Vcc; n. 1 segnalatore acustico con sirena elettronica bitonale; n. 1 dispositivo con contatto per sorveglianza estintori; n. 1 elettromagnete per rilascio porte tagliafuoco, alim. 24 Vcc; n. 4 resistenze; n. 1 spina di alimentazione da pannello 2P + Terra; n. 1 cavo 0,75 mm2 con spina franco-tedesca; n. 1 interruttore a chiave. | 1 | 3217 | 3217
Dispositivi e accessori | SISTEMI DI DISTRIBUZIONE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE Pannello per l’implementazione e la verifica, anche strumentale, dei sistemi di distribuzione TN (C, S, C-S), TT, IT e lo studio dei dispositivi di protezione e dei quadri elettrici. Il pannello consente la sperimentazione sui regimi di connessione del Neutro (stato del neutro) nei sistemi di distribuzione in bassa tensione. Con i morsetti di protezione si può configurare e verificare il funzionamento ed effettuare le prove applicando la strumentazione convenzionale. Principali componenti installati: n. 1 trasformatore di isolamento trifase 230-400 V / 230-400 V 1500 VA; n. 1 terna portafusibili con neutro sezionabile; n. 1 dispositivo di protezione SPD 3+1; n. 1 monitor per il controllo dell’isolamento nei sistemi IT; n. 1 uscita 230 Vca - 1 A; n. 1 selettore a leva tripolare; n. 1 impianto dispersore di terra; n. 1 impianti di terra di cabina; n. 1 massa estranea con resistenza 200 Ohm, 1 KOhm, 5 KOhm; n. 2 simulatori di utenza elettrica con corrente di guasto a terra sinusoidale; n. 1 dispositivo di protezione contro le sovratensioni SPD 1+1; n. 1 interruttore automatico magnetotermico 2x 2 A; n. 1 interruttore automatico differenziale bipolare puro 25 A / 0,3 A; n. 1 interruttore differenziale bipolare Idn = 30 mA, tipo A; n. 1 interruttore automatico magnetotermico 4x3 A; n. 2 interruttori automatici magnetotermici differenziali classe A e AC; n. 1 relè differenziale classe A; n. 1 dispositivo di protezione contro le sovratensioni SPD 1+1; n. 1 coppia portafusibili sezionabile. | 1 | 6277 | 6277
Dispositivi e accessori | PANNELLO IMPIANTI INNOVATIVI BUS KNX Pannello con dispositivi per la sperimentazione di impianti elettrici di automazione luci e tapparelle con sistemi Bus KONNEX; livello 3 come prescritto nella norma generale impianti CEI 64-8. Principali componenti installati: n. 1 alimentatore da 640 mA con bobina antinterferenza integrata; n. 2 tapparelle in miniatura con motori, salita, discesa a 230 Vca; n. 1 Interfaccia USB per collegamento a PC; n. 1 uscita binaria a 8 canali; n. 1 modulo scenario; n. 2 attuatori per motori tapparella; n. 1 attuatore dimmer 230 V – 20-250 VA per lampade; n. 1 ricevitore - decodificatore IR in esecuzione da incasso completo di accoppiatore bus; n. 1 sensore di movimento ad infrarossi passivo; n. 2 gruppi di 4 pulsanti; n. 1 trasmettitore portatile ad infrarossi (IR) 4 + 4 canali; n. 2 portalampade E10 con lampade 230 V 5-10 W; n. 8 Lampade spia 230 V; n. 1 reattore elettronico dimmerabile. La sperimentazione si realizza tramite cavetti di sicurezza 4 mm per circuiti di potenza e cavetti 2 mm per circuiti Bus, forniti a corredo. La programmazione dei dispositivi, la messa in servizio e diagnosi dell’impianto si realizza con l’ausilio del software di progettazione (indicato a parte). | 1 | 7599 | 7599
Dispositivi e accessori | SOFTWARE DI PROGETTAZIONE EIB TOOL SOFTWARE ORIGINALE MULTILINGUA (n. 1 licenza) Il software permette l’assegnazione della funzionalità specifica all’installazione, l’avviamento e la diagnosi dei dispositivi BUS. Il software si utilizza con un personal computer (non incluso) connesso al sistema BUS mediante l’interfaccia USB. | 1 | 1243 | 1243
Dispositivi e accessori | MONITOR INTERATTIVO 65" UHD 4K | 1 | 3600 | 3600
Dispositivi e accessori | PERSONAL COMPUTER di ultima generazione | 1 | 1100 | 1100
UNITÀ DI PRATICA OPERATIVA PER LO STUDIO DI INSTALLAZIONI ELETTRICHE DOMESTICHE
Dispositivi e accessori | IMPIANTI ELETTRICI DI UN APPARTAMENTO Trainer di dimensioni compatte per utilizzo da tavolo con dispositivi reali disposti topograficamente in “stanze“ per rappresentare i tipici locali di un appartamento. Le esercitazioni su differenti tipi di impianti si realizzano sul pannello frontale di materiale isolante, in modo rapido mediante cavetti con spinotti di sicurezza nello standard 4 mm forniti a corredo; non è necessario alcun attrezzo di lavoro. | 1 | 1439 | 1439
Dispositivi e accessori | PANNELLO CON SCATOLE e CENTRALINO INCASSATO Pannello in acciaio verniciato - zincato. Include scatole porta componenti di forma rettangolare ad incasso, centralino 12 unità modulari, centralino 8 unità modulari, 2 cassette di derivazione e smistamento impianti, interconnesse da tubi plastici. Il pannello è provvisto di cerniere per un rapido inserimento nel telaio mobile. | 4 | 446 | 1784
Dispositivi e accessori | PANNELLO CON SCATOLE INCASSATE Pannello in acciaio verniciato - zincato. Include 13 scatole porta componenti di forma rettangolare ad incasso, interconnesse da tubi plastici. Il pannello è provvisto di cerniere per un rapido inserimento nel telaio mobile. | 4 | 162 | 648
Dispositivi e accessori | KIT QUADRI ELETTRICI DI UNITÀ ABITATIVA Materiale fornito: n.1 contatore monofase di energia a inserzione diretta per correnti fino a 40 A; n. 3 interruttori automatici magnetotermici e n. 1 interruttore automatico differenziale bipolare puro 25 A / 0,3 A; n. 2 interruttori differenziali bipolari Idn = 30 mA, tipo A e AC; n. 1 dispositivo di riinserzione automatica di interruttori differenziali; n. 1 coppia portafusibili sezionabile completa di fusibili. | 4 | 915 | 3660
Dispositivi e accessori | KIT PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE Materiale fornito: n. 1 interruttore, n. 1 commutatore, n. 2 deviatori e n. 2 invertitori da 1P 16 A – 250 Vca; n. 3 pulsanti NO illuminazione 1P 10 A – 250 Vca; n. 2 prese universale bipasso e Unel 10-16 A – 230 V; n. 2 portalampade E27 a squadra; n. 2 lampade E27 - 220 V – 40 W; n. 1 portafusibile per fusibili cilindrici 6x32; n. 2 fusibili cilindrico 6x32 6 A; n. 1 trasformatore monofase 115/230 – 12/24V 50 VA; n. 1 relè commutatore contatti 10 A – 250 Vca; n. 1 relè a tempo per luci scale; n. 1 lampada fluorescente 230 V - 18 W; n. 6 supporti da 3 comandi; n. 6 placche di copertura; n. 10 falso polo di chiusura, n. 3 coperchi di chiusura. | 4 | 591 | 2364
Dispositivi e accessori | KIT PER IMPIANTI DI SEGNALAZIONE Materiale fornito: n. 6 pulsanti NO 1P 10 A – 250 Vca; n. 1 portafusibile + n. 2 fusibili; n. 1 trasformatore monofase 115/230 – 12/24V 50 VA, n. 3 suonerie e n. ronzatore da 12 Vca; n. 1 pulsantiera a 4 pulsanti con contenitore; n. 1 cartellino chiamate numeriche 24 Vca, n. 1 elettroserratura 12 Vca con supporto; n. 6 supporti da 3 comandi; n. 6 placche di copertura; n. 10 falso polo di chiusura. | 2 | 1712 | 3424
Dispositivi e accessori | KIT PER IMPIANTI CITOFONICI Materiale fornito: n. 3 citofoni completi di 1 pulsante per apertura porta e 3 pulsanti per intercomunicazione; n. 1 alimentatore per impianti citofoni; n. 1 gruppo fonico con microfono e altoparlante; n. 1 relè di esclusione posto esterno per intercomunicazioni interne. | 2 | 917 | 1834
| Totale Costo Configurazione - IVA 22% inclusa |  |  | 65589
| LABORATORIO INSTALLAZIONE | 100% | 75000
A | progettazione | 2% | 1500 | max | 2%
B | spese organizzative e gestionali | 2% | 1500 | max | 2%
C | acquisti attrezzature, strumentazioni, hardware | 87.45% | 65589 | min | 85%
D | Adattamenti edilizi | 3.548% | 2661 | max | 6%
E | pubblicità | 2% | 1500 | max | 2%
F | collaudo | 1% | 750 | max | 1%
G | addestramento all'uso delle attrezzature | 2% | 1500 | max | 2%