## Titolo
PON-FESR “ PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO”
ASSE II - INFRASTRUTTURE PER L’ISTRUZIONE
AZIONE 10.8
Aumento della propensione dei giovani a permanere nei contesti formativi e miglioramento della sicurezza e della fruibilità degli ambienti scolastici
“DISPOSITIVI DI PROTEZIONE, CONTROLLO E GESTIONE DELLA POTENZA ELETTRICA”
Click qui per la descrizione del progetto
Click qui per la Matrice Acquisti

## Descrizione
rev. 2016 | Click qui per la Matrice Acquisti
PRESENTAZIONE
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE, CONTROLLO E GESTIONE DELLA POTENZA ELETTRICA
1 CARATTERISTICHE DEI DESTINATARI
Gli utenti principali di questo progetto sono gli studenti dell'Istituto ma anche figure professionali esterne per mirati corsi di riqualificazione del personale, corsi post-qualifica o post-diploma (architetti, ingegneri civili, servizi di manutenzione di impianti privati e pubblici).
2 OBIETTIVI FORMATIVI
Molte delle attività quotidiane che ci danno qualità e benessere di vita, alle quali oggi difficilmente rinunceremmo, richiedono energia elettrica. In poche centinaia di anni stiamo consumando l’energia accumulata nel corso di milioni di anni; è imperativo, oltre che pensare al modo più corretto per produrre energia, consumarne di meno. Per conseguire questo importante obiettivo, i tecnici devono acquisire nuove conoscenze e costantemente aggiornarsi alle nuove tecnologie offerte dal mercato. Gli impianti civili e industriali attuali richiedono continuamente la presenza di tecnici qualificati preparati in grado di affrontare progetti innovativi, ciò implica la padronanza sia delle competenze specifiche richieste dagli obiettivi di funzionamento teorici e realizzativi del prodotto o servizio che delle fasi di pianificazione e di controllo di tutto il percorso da effettuare, dall’ideazione alla realizzazione, per raggiungere gli obiettivi programmati. L’utilizzo di apparecchiature didattiche integrative alla formazione teorica dei tecnici permette di raggiungere in tempi ridotti le abilità e le conoscenze previste e permette la realizzazione di applicazioni in svariati settori, con competenza sui materiali e le tecnologie costruttive dei sistemi elettronici ed elettrotecnici.
Abilità e conoscenze che si acquisiscono nel laboratorio
× Processo di produzione e utilizzo dell’energia elettrica
× Analisi e dimensionamento del rifasamento di impianti utilizzatori
× Utilizzo di software specifici per la progettazione e misura
× Corredare di documentazione tecnica il progetto
× Saper scegliere i materiali e le apparecchiature idonee al tipo di installazione in base alle caratteristiche tecniche e all’ottimo funzionamento degli impianti
× Verificare e collaudare impianti elettrici.
3 METODOLOGIE
Si è pensato di realizzare un laboratorio con una serie di apparecchiature da tavolo, che permettono di allestire e collaudare le macchine per la produzione di energia elettrica, le linee di trasmissione della potenza, i relè di protezione delle linee, le stazioni e le cabine MT/BT utente.
Il raggiungimento degli obiettivi procede attraverso l’acquisizione progressiva di conoscenze e metodi che includono i componenti elettrici, il loro cablaggio, la programmazione e la messa in servizio, il collaudo e le verifiche elettriche con impiego di strumenti di misura dedicati.
4 RISULTATI ATTESI
L’utilizzo di apparecchiature didattiche integrative alla formazione teorica dei tecnici permette di raggiungere in tempi ridotti le abilità e le conoscenze previste e permette la realizzazione di applicazioni in svariati settori, con competenza sui materiali e le tecnologie costruttive dei sistemi elettronici ed elettrotecnici.
5 SPECIFICHE INFORMAZIONI COLLEGATE AL PROGETTO
Per la realizzazione del progetto vengono richieste apparecchiature innovative per costituire, mettere in funzione e studiare impianti di centrali di produzione energia elettrica, nonché analizzare e applicare i relè di protezione per l’esercizio in sicurezza secondo le norme di buona tecnica, studiare il comportamento dei sistemi di trasporto della potenza elettrica, linee e trasformatori, a vuoto e a carico, stabilire e verificare i vantaggi della correzione del cosfφ degli utilizzatori.
Sarà possibile affrontare le tematiche dalla contabilizzazione dell’energia elettrica con rete di monitoraggio SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) con una rete di strumenti decentralizzati, collaudare le macchine per la produzione di energia elettrica, le linee di trasmissione della potenza, i relè di protezione delle linee, le stazioni e le cabine MT/BT utente.
Il programma didattico che si prevede di sviluppare è il seguente: Studio delle macchine per la generazione dell’energia elettrica e dei dispositivi di regolazione e controllo, le tecniche per collegare in parallelo gli alternatori tra loro e la rete; Studio di apparecchiature basate sul relè di protezione programmabili a microprocessore dell’ultima generazione permette di definire un’installazione elettrica tipica di una partenza MT e/o di una stazione di arrivo di proprietà del cliente; Linee di trasporto energia elettrica e trasformatore trifase; Impianti di rifasamento automatico.
Linee di trasporto energia elettrica
Trasformatori elevatori e riduttori di tensione
Linee in sere in parallelo, linee a vuoto e a carico
Relè di protezione
Sottostazione
Utilizzo di relè a microprocessore con TA e TV per protezione partenze o arrivi di Linee MT con neutro isolato o compensato
Cabina utente
Utilizzo di relè a microprocessore, con TA e TV per protezione arrivi di Linee MT
Selettività logica a filo pilota
Gruppo Motore Generatore 2
Controllo del motore primo - alternatore
Dispositivi di protezione
Strumenti di misura energia
Laboratorio generazione
Simulatore della produzione, trasmissione e utilizzo dell’energia elettrica
Gruppo Motore Generatore 1
Controllo del motore primo - alternatore
Dispositivi di protezione
Strumenti di misura energia
Quadro di parallelo generatori
Utenze elettriche e correzione del cosφ
Carichi elettrici resistivi – induttivi
Impianti di rifasamento

## Matrice Acquisti
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE, CONTROLLO E GESTIONE DELLA POTENZA ELETTRICA
Voci di costo della configurazione
Descrizione della voce | Num. voci | Importo Unitario | Costo Previsto
Simulatore della produzione, trasmissione e utilizzo dell’energia elettrica, completo di software di gestione | 1 | 3718 | 3718
Set di relè di protezione per reti AT-BT comprendente un supporto con una serie di moduli per lo studio dei relè statici di protezione e trasformatori di misura; sorgente di alimentazione mono/trifase variabile; analizzatore digitale di energia elettrica, relè programmabili; multimetri digitali autorange; reostato trifase, cavetti di sicurezza | 1 | 11803 | 11803
Sottostazione con sinottico raffigurante le parti di una sottostazione di media tensione, costituita da due pannelli per tenere separati i circuiti di potenza da quelli di comando. Genera la linea MT con possibilità di modificare i parametri di capacità e lo stato del neutro da isolato a compensato | 1 | 12009 | 12009
Cabina cliente raffigurante le parti di una cabina di media tensione; costituita da due pannelli per tenere separati i circuiti di potenza da quelli di comando. Il PLC gestisce il sinottico a led che visualizza la presenza di tensione nei vari punti del circuito e lo stato del dispositivo generale, del sezionatore di linea e dell’interruttore di messa a terra. | 1 | 10239 | 10239
Cabina cliente II raffigurante le parti di una cabina di media tensione; costituita da due pannelli per tenere separati i circuiti di potenza da quelli di comando. Il PLC gestisce il sinottico a led che visualizza la presenza di tensione nei vari punti del circuito e lo stato del dispositivo generale e dell’interruttore di messa a terra. | 1 | 6934 | 6934
Pannello impianti di rifasamento automatico con differenti gradini capacitivi governati da centralina elettronica. | 1 | 4058 | 4058
Carico resistivo-induttivo variabile. Potenza attiva monofase/trifase 1500W. Potenza reattiva induttiva monofase/ trifase 1500 VAr frazionabile in 5 gradini uguali. Potenza apparente massima 2100 VA. | 1 | 2303 | 2303
Pannello per lo studio delle reti di monitoraggio (SCADA) dei consumi di energia elettrica, completo di software di gestione; costituito da più strumenti digitali montati su un unico pannello in materiale isolante e rappresentati da simbologia elettrica internazionale; collegamenti elettrici di potenza e quelli relativi alle reti realizzati mediante cavetti dedicati e forniti a corredo. | 1 | 6930 | 6930
Relè differenziale tipo A, con tempi di intervento e correnti regolabili completo di trasformatore toroidale per il passaggio cavi della linea da controllare. | 1 | 1430 | 1430
Tavoli di lavoro da laboratorio completo di n. 2 cassetti con telaio portante e gambe in tubolare di acciaio, piedini regolabili in altezza, piano di lavoro in legno bilaminato con spigoli smussati. Dimensioni: 2.000 x 1.000 x h. 860 mm | 3 | 771 | 2313
Totale Costo Configurazione |  |  | 61737
Voci di Costo | Percentuale | Importo previsto | Importo inserito
A. Progettazione (max 2%) | 2% | 1452.6353
B. Spese organizzative e di gestione (max 2%) | 2% | 1452.6353
C. Acquisti di beni e forniture (minimo 85%) | 85% | 61737 | 61737
D. Piccoli adattamenti edilizi (max 6%) | 6% | 4357.9059
E. Pubblicità (max 2%) | 2% | 1452.6353
F. Collaudo (max 1%) | 1% | 726.3176
G. Addestramento all'uso delle attrezzature (max 2%) | 2% | 1452.6353
Totali | 100% | 72631.7647 | 61737
In nessun caso può essere diminuita sotto al 85% la percentuale prevista per gli acquisti.
Le percentuali alle voci A,B,D,E,F e G possono variare solo a vantaggio della voce Acquisti (C),
in ogni caso si ricorda l’obbligatorietà della pubblicizzazione.