## Titolo
PON-FESR “ PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO”
ASSE II - INFRASTRUTTURE PER L’ISTRUZIONE
AZIONE 10.8
Aumento della propensione dei giovani a permanere nei contesti formativi e miglioramento della sicurezza e della fruibilità degli ambienti scolastici
LABORATORIO GENERAZIONE E TRASMISSIONE DELL’ENERGIA ELETTRICA
Click qui per la descrizione del progetto
Click qui per la Matrice Acquisti

## Descrizione
rev. 2016 | Click qui per la Matrice Acquisti
PRESENTAZIONE
LABORATORIO GENERAZIONE E TRASMISSIONE DELL’ENERGIA ELETTRICA
1 CARATTERISTICHE DEI DESTINATARI
Gli utenti principali di questo progetto sono gli studenti dell'Istituto ma anche figure professionali esterne per mirati corsi di riqualificazione del personale, corsi post-qualifica o post-diploma (architetti, ingegneri civili, servizi di manutenzione di impianti privati e pubblici).
2 OBIETTIVI FORMATIVI
Molte delle attività quotidiane che ci danno qualità e benessere di vita, alle quali oggi difficilmente rinunceremmo, richiedono energia elettrica. In poche centinaia di anni stiamo consumando l’energia accumulata nel corso di milioni di anni; è imperativo, oltre che pensare al modo più corretto per produrre energia, consumarne di meno. Per conseguire questo importante obiettivo, i tecnici devono acquisire nuove conoscenze e costantemente aggiornarsi alle nuove tecnologie offerte dal mercato. Gli impianti civili e industriali attuali richiedono continuamente la presenza di tecnici qualificati preparati in grado di affrontare progetti innovativi, ciò implica la padronanza sia delle competenze specifiche richieste dagli obiettivi di funzionamento teorici e realizzativi del prodotto o servizio che delle fasi di pianificazione e di controllo di tutto il percorso da effettuare, dall’ideazione alla realizzazione, per raggiungere gli obiettivi programmati. L’utilizzo di apparecchiature didattiche integrative alla formazione teorica dei tecnici permette di raggiungere in tempi ridotti le abilità e le conoscenze previste e permette la realizzazione di applicazioni in svariati settori, con competenza sui materiali e le tecnologie costruttive dei sistemi elettronici ed elettrotecnici.
Abilità e conoscenze che si acquisiscono nel laboratorio
× Processo di produzione e utilizzo dell’energia elettrica
× Analisi e dimensionamento del rifasamento di impianti utilizzatori
× Utilizzo di software specifici per la progettazione e misura
× Corredare di documentazione tecnica il progetto
× Saper scegliere i materiali e le apparecchiature idonee al tipo di installazione in base alle caratteristiche tecniche e all’ottimo funzionamento degli impianti
× Verificare e collaudare impianti elettrici.
3 METODOLOGIE
Si è pensato di realizzare un laboratorio con una serie di apparecchiature da tavolo, che permettono di allestire e collaudare le macchine per la produzione di energia elettrica, le linee di trasmissione della potenza, i relè di protezione delle linee, le stazioni e le cabine MT/BT utente.
Il raggiungimento degli obiettivi procede attraverso l’acquisizione progressiva di conoscenze e metodi che includono i componenti elettrici, il loro cablaggio, la programmazione e la messa in servizio, il collaudo e le verifiche elettriche con impiego di strumenti di misura dedicati.
4 RISULTATI ATTESI
L’utilizzo di apparecchiature didattiche integrative alla formazione teorica dei tecnici permette di raggiungere in tempi ridotti le abilità e le conoscenze previste e permette la realizzazione di applicazioni in svariati settori, con competenza sui materiali e le tecnologie costruttive dei sistemi elettronici ed elettrotecnici.
5 SPECIFICHE INFORMAZIONI COLLEGATE AL PROGETTO
Per la realizzazione del progetto vengono richieste apparecchiature innovative per costituire, mettere in funzione e studiare impianti di centrali di produzione energia elettrica, nonché analizzare e applicare i relè di protezione per l’esercizio in sicurezza secondo le norme di buona tecnica, studiare il comportamento dei sistemi di trasporto della potenza elettrica, linee e trasformatori, a vuoto e a carico, stabilire e verificare i vantaggi della correzione del cosfφ degli utilizzatori.
Sarà possibile affrontare le tematiche dalla contabilizzazione dell’energia elettrica con rete di monitoraggio SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) con una rete di strumenti decentralizzati, collaudare le macchine per la produzione di energia elettrica, le linee di trasmissione della potenza, i relè di protezione delle linee, le stazioni e le cabine MT/BT utente.
Il programma didattico che si prevede di sviluppare è il seguente: Studio delle macchine per la generazione dell’energia elettrica e dei dispositivi di regolazione e controllo, le tecniche per collegare in parallelo gli alternatori tra loro e la rete; Studio di apparecchiature basate sul relè di protezione programmabili a microprocessore dell’ultima generazione permette di definire un’installazione elettrica tipica di una partenza MT e/o di una stazione di arrivo di proprietà del cliente; Linee di trasporto energia elettrica e trasformatore trifase; Impianti di rifasamento automatico.
Linee di trasporto energia elettrica
Trasformatori elevatori e riduttori di tensione
Linee in sere in parallelo, linee a vuoto e a carico
Relè di protezione
Sottostazione
Utilizzo di relè a microprocessore con TA e TV per protezione partenze o arrivi di Linee MT con neutro isolato o compensato
Cabina utente
Utilizzo di relè a microprocessore, con TA e TV per protezione arrivi di Linee MT
Selettività logica a filo pilota
Gruppo Motore Generatore 2
Controllo del motore primo - alternatore
Dispositivi di protezione
Strumenti di misura energia
Laboratorio generazione
Simulatore della produzione, trasmissione e utilizzo dell’energia elettrica
Gruppo Motore Generatore 1
Controllo del motore primo - alternatore
Dispositivi di protezione
Strumenti di misura energia
Quadro di parallelo generatori
Utenze elettriche e correzione del cosφ
Carichi elettrici resistivi – induttivi
Impianti di rifasamento

## Matrice Acquisti
LABORATORIO GENERAZIONE E TRASMISSIONE DELL’ENERGIA ELETTRICA
Voci di costo della configurazione
Descrizione della voce | Num. voci | Importo Unitario | Costo Previsto
Modulo di controllo e protezione comprendente un azionamento in corrente alternata, un alimentatore variabile, strumenti di misura, analizzatore digitale di energia elettrica con modulo memoria dati ed eventi, interfaccia RS 485 per l’acquisizione dei parametri | 2 | 8771 | 17542
Gruppo motore – generatore sincrono comprendente: Motore asincrono trifase a gabbia 1500 W; Alternatore sincrono trifase a poli salienti 1000 VA, Basamento con sistema di sicurezza per rendere inaccessibili le parti in movimento e per bloccare l’albero della macchina | 2 | 5173 | 10346
Modulo per il parallelo dei generatori con software SCADA, analizzatore digitale di energia elettrica con interfaccia RS485 per l’acquisizione dei parametri dell’energia distribuita, convertitore RS485/232 | 1 | 7820 | 7820
Linee di trasmissione di potenza con simbologia elettrica internazionale; rappresenta due modelli di linea per la trasmissione dell’energia elettrica in alta tensione; possibilità di utilizzare le linee in modo singolo o in connessione serie / parallelo. | 1 | 3225 | 3225
Trasformatore di potenza, 1500 VA, primario: 230/400V triangolo/stella, secondario 230/400V, utilizzato come trasformatore elevatore in uscita della centrale di produzione, l’uscita si collega alle linee di trasmissione di media e alta tensione. | 1 | 1488 | 1488
Carico resistivo variabile mono-trifase, 3 settori ohmici indipendenti, morsetti di sicurezza e protezione con fusibili, potenza attiva massima 1350 W. | 1 | 1395 | 1395
Carico induttivo variabile mono-trifase, 3 settori induttivi indipendenti, morsetti di sicurezza e protezione con fusibili, potenza apparente max 1350 VA. | 1 | 1771 | 1771
Carico capacitivo variabile mono-trifase, 3 settori capacitivi indipendenti, morsetti di sicurezza e protezione con fusibili, potenza apparente max 1350 VA. | 1 | 1299 | 1299
Tavoli di lavoro da laboratorio con telaio portante e gambe in tubolare di acciaio, piedini regolabili in altezza, piano di lavoro in legno bilaminato con spigoli smussati. Dimensioni: 2.000 x 1.000 x h. 860 mm. Completo di n. 2 cassetti. | 3 | 771 | 2313
Personal Computer di ultima generazione | 1 | 1137 | 1137
Software di progettazione, simulazione e animazione per lo studio della elettrotecnica | 1 | 768 | 768
Totale Costo Configurazione |  |  | 49104
Voci di Costo | Percentuale | Importo previsto | Importo inserito
A. Progettazione (max 2%) | 2% | 1155.3882
B. Spese organizzative e di gestione (max 2%) | 2% | 1155.3882
C. Acquisti di beni e forniture (minimo 85%) | 85% | 49104 | 49104
D. Piccoli adattamenti edilizi (max 6%) | 6% | 3466.1647
E. Pubblicità (max 2%) | 2% | 1155.3882
F. Collaudo (max 1%) | 1% | 577.6941
G. Addestramento all'uso delle attrezzature (max 2%) | 2% | 1155.3882
Totali | 100% | 57769.4118 | 49104
In nessun caso può essere diminuita sotto al 85% la percentuale prevista per gli acquisti.
Le percentuali alle voci A,B,D,E,F e G possono variare solo a vantaggio della voce Acquisti (C),
in ogni caso si ricorda l’obbligatorietà della pubblicizzazione.