## Descrizione
rev. 2018
Clicca qui per la Matrice Acquisti
PRESENTAZIONE
LABORATORIO PER TECNICI MANUTENTORI, APPARECCHIATURE DI REFRIGERAZIONE E CONDIZIONAMENTO
PER LE SCUOLE SUPERIORI
OBIETTIVI E FINALITÀ DELLA SOLUZIONE
L’obiettivo del progetto è quello di fornire agli studenti una solida preparazione teorica e pratica che permetta loro un facile inserimento nel mondo del lavoro in ambiente termotecnico.
LA SOLUZIONE È COMPOSTA DA:
Il laboratorio è composto da banchi per lo studio del ciclo frigorifero, dei componenti elettrici negli impianti frigo, fabbricatore di ghiaccio, pompa di calore aria-acqua con dissipazione ad aria e Kit di manutenzione del frigorifero domestico.
DESCRIZIONE PROGETTO
Il progetto prevede l’utilizzo di apparecchiature, strumentazione in grado di facilitare gli studenti nella comprensione dei concetti teorici. I temi trattati sono suddivisi in: impianti di refrigerazione impianti di condizionamento
ELENCO APPARECCHIATURE:
N. 2 BANCHI PER LO STUDIO DEL CICLO FRIGORIFERO mod. BDRC/EV
N. 2 BANCHI PER LO STUDIO DEI COMPONENTI ELETTRICI NEGLI IMPIANTI FRIGO mod. BCE/EV
N. 1 BANCO PER LO STUDIO DEL FABBRICATORE DI GHIACCIO mod. TGE/EV
N. 1 BANCO PER LO STUDIO DELLA POMPA DI CALORE ARIA-ACQUA CON DISSIPAZIONE AD ARIA mod. BHPAW/EV
N. 4 KIT DI MANUTENZIONE DEL FRIGORIFERO DOMESTICO mod. COCG/EV
Acccessori:
N. 2 STAZIONE DI VUOTO E CARICA PORTATILE mod. VACU-1/EV
N. 2 UNITA' DI RECUPERO - RICICLO mod. RERE/EV
N. 4 CERCAFUGHE ELETTRONICO mod. AHLD-1/EV
N. 2 ANEMOMETRO PORTATILE A ELICA mod. THAN/EV
N. 4 TERMOIGROMETRO PORTATILE CON SONDA RIMOVIBILE mod. THHY/EV
N. 2 ANALIZZATORE ELETTRICO DI REFRIGERAZIONE mod. REFA-1/EV
N. 1 SCHERMO INTERATTIVO 65" UHD 4K
N. 1 PERSONAL COMPUTER di ultima generazione
Clicca qui per la Matrice Acquisti

## Matrice Acquisti
LABORATORIO PER TECNICI MANUTENTORI, APPARECCHIATURE DI REFRIGERAZIONE E CONDIZIONAMENTO
Voci di costo della configurazione
TRAINER DIDATTICI
Fornitura | Descrizione della voce | Num. voci | Importo Unitario IVA 22% compresa | Costo Previsto IVA 22% compresa
Dispositivi e accessori | BANCO PER LO STUDIO DEL CICLO FRIGORIFERO Il banco è stato realizzato per consentire allo studente di acquisire le conoscenze scientifiche e pratiche che caratterizzano il funzionamento del ciclo frigorifero a compressione di vapori. Il banco è stato costruito secondo le norme di sicurezza e utilizzando un gas frigorigeno che rispetti le norme di antinquinamento. Specifiche tecniche: struttura in acciaio, compressore ermetico con protettore, evaporatore e condensatore ad aria forzata, valvola di espansione termostatica e tubo capillare per regolazione portata, separatore di liquido, filtro deidratatore, indicatore di passaggio, valvole di intercettazione, pressostato doppio, valvola di servizio per carica e scarica dell’impianto, flussimetro, manometri (alta e bassa press.), n. 2 termometri digitali Pt100, wattmetro, interruttore magnetotermico differenziale, fusibili, pulsante di marcia, pulsante di emergenza. | 2 | 6278 | 12556
Dispositivi e accessori | BANCO PER LO STUDIO DEI COMPONENTI ELETTRICI NEGLI IMPIANTI FRIGO Il banco, attraverso la realizzazione di differenti impianti elettrici e l’analisi del funzionamento dei singoli componenti, permette agli studenti di acquisire le conoscenze teorico / pratiche necessarie a ripristinare la funzionalità di un impianto frigorifero di piccola potenza, quando il difetto è determinato dall’impianto elettrico. Specifiche tecniche: compressore ermetico, manometri di alta e bassa pressione, set completo componenti (vari relè, termostato, condensatori avviamento e marcia), terminali compressore su sinottico, cavetti, serie completa strumenti elettrici (voltmetro, amperometro, wattmetro), pressostato doppio, interruttore magnetotermico differenziale, pulsante di emergenza, fusibili, pulsante di marcia. | 2 | 6418 | 12836
Dispositivi e accessori | BANCO PER LO STUDIO DEL FABBRICATORE DI GHIACCIO Il banco è stato progettato per lo studio del ciclo termodinamico di un fabbricatore di ghiaccio. L’evaporatore possiede dei profili speciali nei quali viene spruzzata acqua nebulizzata da una serie di ugelli. Uno strato sempre crescente di ghiaccio viene così ad aderire all’evaporatore. Quando il ghiaccio si è formato, un temporizzatore interrompe la nebulizzazione ed invia gas caldo all’evaporatore, causando la caduta dei cubetti nell’apposito contenitore. La capacità produttiva di ghiaccio può variare in funzione del rendimento del ciclo, che dipende dalle condizioni al contorno. Specifiche tecniche: compressore ermetico, condensatore ad aria forzata, tubo capillare di espansione, pompa acqua, serie ugelli spruzzatori, centralina regolazione ciclo ghiaccio, struttura di contenimento del fabbricatore, valvole solenoide, valvole di intercettazione, indicatore di passaggio, filtro deidratatore, valvola per il vuoto - il recupero e la carica del refrigerante, manometri alta e bassa pressione, n. 2 termometri elettronici Pt100, wattmetro, pressostato alta pressione, interruttore magnetotermico differenziale, pulsante di emergenza. | 1 | 8125 | 8125
Dispositivi e accessori | BANCO PER LO STUDIO DELLA POMPA DI CALORE ARIA-ACQUA CON DISSIPAZIONE AD ARIA Il banco consente allo studente di acquisire le conoscenze teoriche e pratiche che caratterizzano il funzionamento di una pompa di calore aria acqua. L’applicazione attiene l’utilizzo di un fluido intermedio (acqua) per il trasporto della potenza termica dal luogo di produzione a quello di utilizzo. Specifiche tecniche: struttura da tavolo in acciaio, impianto frigorifero, impianto ad acqua, impianto elettrico, acquisizione dati e controllo impianto. | 1 | 7260 | 7260
Dispositivi e accessori | KIT DI MANUTENZIONE DEL FRIGORIFERO DOMESTICO Il kit permette allo studente di apprendere le tecniche di assemblaggio e manutenzione dei frigoriferi domestici. Sono incluse le tubazioni e le minuterie metalliche che, con la normale strumentazione di officina per frigoristi, permettono l’esecuzione dei circuiti idraulico ed elettrico. Il kit, fornito smontato e privo di gas refrigerante, una volta installato è facilmente scomponibile per permetterne un ripetuto utilizzo. (Su richiesta, fornito già assemblato). Ideale per prove di vuoto, carica, recupero di refrigerante (con apparecchiature opzionali) secondo quanto previsto per la prova pratica dal Patentino Italiano Frigoristi (PIF). Specifiche tecniche: il kit comprende tutte le parti costituenti un frigorifero domestico (compressore, condensatore statico, evaporatore, tubo capillare, termostato) ed inoltre manometri alta e bassa pressione e n. 4 prese di pressione (aspirazione, scarico, liquido, processo). | 4 | 1492 | 5968
APPARECCHIATURE ACCESSORIE
Dispositivi e accessori | STAZIONE DI VUOTO E CARICA PORTATILE per refrigeranti R22, R134a, R404A, R407C, comprensiva di pompa per vuoto a doppio stadio, gruppo manometrico a 4 vie, tubi flessibili, bilancia elettronica da 50 Kg. | 2 | 1208 | 2416
Dispositivi e accessori | UNITÀ DI RECUPERO-RICICLO dotata di compressore a secco e sistema di distillazione adatta ad operare, in liquido e/o vapore, con tutti i refrigeranti CFC-HFC-HCFC (compreso R410A). Completa di sistema di distillazione che permette la separazione dell’olio/additivi con altissima efficienza. | 2 | 1822 | 3644
Dispositivi e accessori | CERCAFUGHE ELETTRONICO con le seguenti caratteristiche: sensibilità < 3 g/anno, segnale di perdita visivo e sonoro, n. 2 livelli di sensibilità, valigetta. | 4 | 301 | 1204
Dispositivi e accessori | ANEMOMETRO PORTATILE A ELICA Anemometro compatto dotato di sonda fissa a elica con diam. 100 mm per la misura di velocità, portata e temperatura dell’aria. | 2 | 664 | 1328
Dispositivi e accessori | TERMOIGROMETRO PORTATILE CON SONDA RIMOVIBILE Strumento compatto con terminale della sonda igrometrica integrato per la misura dell’umidità e della temperatura dell’aria. Per misure in punti difficilmente accessibili, il terminale della sonda igrometrica può essere facilmente rimosso e collegato all’impugnatura tramite il cavo per sonda. | 4 | 539 | 2156
Dispositivi e accessori | ANALIZZATORE ELETTRONICO DI REFRIGERAZIONE Strumento per la misura dei parametri del ciclo frigorifero per la manutenzione di impianti di refrigerazione e pompe di calore. La pressione misurata con i due sensori di pressione viene convertita in valori di temperatura, a seconda del refrigerante selezionato, e visualizzata sul display. | 2 | 1071 | 2142
Dispositivi e accessori | MONITOR INTERATTIVO 65" UHD 4K | 1 | 3600 | 3600
Dispositivi e accessori | PERSONAL COMPUTER di ultima generazione | 1 | 1100 | 1100
| Totale Costo Configurazione - IVA 22% compresa |  |  | 64335
| LABORATORIO PER TECNICI | 100% | 75000
A | progettazione | 2% | 1500 | max | 2%
B | spese organizzative e gestionali | 2% | 1500 | max | 2%
C | acquisti attrezzature, strumentazioni, hardware | 85.78% | 64335 | min | 85%
D | Adattamenti edilizi | 5.22% | 3915 | max | 6%
E | pubblicità | 2% | 1500 | max | 2%
F | collaudo | 1% | 750 | max | 1%
G | addestramento all'uso delle attrezzature | 2% | 1500 | max | 2%