## Descrizione
rev. 2018
Clicca qui per la Matrice Acquisti
PRESENTAZIONE
LABORATORIO SCIENTIFICO
ORIENTATO ALLO STUDIO DELLA FISICA CLASSICA E AVANZATA
PER LE SCUOLE SUPERIORI
OBIETTIVI E FINALITÀ DELLA SOLUZIONE
La dotazione di questo laboratorio scientifico permette di effettuare approfondimenti pratici e sperimentali su concetti fondamentali di fisica classica ed avanzata.
LA SOLUZIONE È COMPOSTA DA:
Il laboratorio è composto da esperimenti di meccanica, termodinamica, elettricità, ottica, acustica che consentono di comprendere e sperimentare appieno i concetti di fisica studiati nella teoria. Tuttavia si propongono anche alcuni esperimenti un po' particolari di approfondimento di concetti specialistici ed alcune applicazioni pratiche. Gli esperimenti possono essere svolti in modo manuale oppure è possibile seguire l'esperimento mediante sistema di acquisizione dati e sensori per una migliore rielaborazione dati. Alcuni di questi sistemi sono modulari consentendo di poter dimostrare numerosi esperimenti con gli stessi accessori. Viene fornito un manuale di istruzioni molto dettagliato che comprende una prima parte teorica ed una parte sperimentale che comprende procedure guidate passo passo, immagini, analisi, grafici e proposte aggiuntive per l'insegnante.
DESCRIZIONE PROGETTO
Il progetto comprende una prima parte di fisica classica riguardante il moto rettilineo e le oscillazioni armoniche per poi passare alla determinazione della velocità del suono in aria mediante tubo di Kundt. Per la parte di ottica si è proposta l'interferometria e la spettrometria con applicazioni pratiche anche nell'ambito della chimica. La parte di termodinamica comprende esperienze classiche ed avanzate come la dimostrazione dei principi della termodinamica ed il famoso esperimento di Ruchardt. La parte di elettricità comprende lo studio della legge di Coulomb, la carica e scarica di condensatori, il classico ponte di Wheatstone e i concetti di campo e potenziale elettrico. Esperienze nuove e divertenti sono quelle di elettromagnetismo riguardante il cannone elettromagnetico, l'effetto doppler acustico. Il classico effetto Hall viene condotto al variare della temperatura. Infine si propone un'esperienza molto applicativa quale quella del banco ottico per microonde. Come si vede il progetto è orientato alla comprensione dei concetti di fisica con particolare cura alla parte di applicazioni pratiche della fisica nel mondo reale. L'utilizzo di un sistema di acquisizione dati con opportuni sensori permetterà di informatizzare il processo cognitivo consentendo anche l'archiviazione di tutte le sperimentazioni eseguite senza d'altro canto venir meno la manualità e l'operatività sperimentale stessa.
ELENCO APPARECCHIATURE:
N. 1 KIT LEGGI DEL MOTO COMPUTERIZZATO mod. F-MOT/EV
N. 1 SET PER LO STUDIO DELLE OSCILLAZIONI ARMONICHE mod. F-ARM/EV
N. 1 TUBO DI KUNDT mod. F-KUN/EV
N. 1 INTERFEROMETRO DI MICHELSON mod. F-MICH/EV
N. 1 PRIMO PRINCIPIO DELLA TERMODINAMICA mod. F-PT/EV
N. 1 ESPERIMENTO DI RÜCHARDT PER LA MISURA DI γ = cp / Cv mod. F-RU/EV
N. 1 KIT PER LO STUDIO DELLA LEGGE DI COULOMB - MISURA CON LA BILANCIA DI TORSIONE mod. F-LC/EV
N. 1 KIT PER LO STUDIO DELLE MISURE PER CARICA E SCARICA DI UN CONDENSATORE mod. F-CSC/EV
N. 1 CATINO ELETTRONICO mod. F-CE/EV
N. 1 CIRCUITO A PONTE DI WHEATSTONE mod. F-WB/EV
N. 1 CANNONE ELETTROMAGNETICO mod. F-EC/EV
N. 1 APPARATO PER LO STUDIO DELL'EFFETTO DOPPLER ACUSTICO mod. F-DP/EV
N. 1 APPARATO PER MISURARE L’EFFETTO HALL IN GERMANIO-P A VARIE TEMPERATURE mod. F-HALL-T2/EV
N. 1 KIT DI SPETTOMETRIA mod. F-SPET/EV
N. 1 BANCO OTTICO PER MICROONDE mod. F-MW/EV
N. 2 DATALOGGER mod. EV2010/EV
N. 3 FOTOTRAGUARDO mod. EVS-04-PLUS/EV
N. 2 SENSORE DI DISTANZA mod. EVS-26/EV
N. 2 SENSORE DI FORZA mod. EVS-03/EV
N. 2 SENSORE DI BASSA CORRENTE mod. EVS-32/EV
N. 2 SENSORE ALTI CAMPI MAGNETICI TRAVERSALE mod. EVS-21/EV
N. 1 UNITA' DI ALIMENTAZIONE 0-30 VDC - 0/5A mod. AQL-5A
N. 1 UNITA' DI ALIMENTAZIONE IN BASSA TENSIONE AC/DC 0-12V/6A mod. EPR-1330
N. 1 ALIMENTATORE AD ALTA TENSIONE
N. 1 SCHERMO INTERATTIVO 65" UHD 4K
N. 5 PERSONAL COMPUTER di ultima generazione
Clicca qui per la Matrice Acquisti

## Matrice Acquisti
LABORATORIO SCIENTIFICO ORIENTATO ALLO STUDIO DELLA FISICA CLASSICA E AVANZATA
Voci di costo della configurazione
Fornitura | Descrizione della voce | Num. voci | Importo Unitario IVA 22% inclusa | Costo Previsto IVA 22% inlcusa
Dispositivi e accessori | KIT LEGGI DEL MOTO COMPUTERIZZATO Programma di formazione: Dimostrazioni: attrito statico e dinamico, seconda legge di Newton del moto, relazione tra lavoro ed energia, relazione tra impulso e momento, semplice moto armonico; Determinazioni: energia nel semplice moto armonico, costante di una molla elicoidale, velocità media di un oggetto, velocità istantanea di un oggetto, accelerazione di un oggetto; Dimostrazioni: collisione elastica, legge di conservazione dell’energia, trasferimento di energia. Specifiche tecniche: N. 1 piano in legno e N. 1 binario con supporti per fototraguardi; N. 2 Carrelli con bandiera di oscuramento; N. 1 Carrello elettrico; N. 1 Blocco in legno; N. 1 Puleggia; N. 1 Dinamometro 2.5N; N. 1 Set di molle con indice; N. 1 Set di pesi composto da: 3 pesi da 10gr, 4 pesi da 50gr, Piattello portapesi; Respingente elastico per carrello; N. 1 Respingente elastico da posizionare tra i carrelli; N. 1 Rocchetto di filo; N. 1 Rotella metrica; N. 2 Molle lunghe; N. 1 Set di tubetti per facilitare l’operazione di legare il filo tra i due carrelli. | 1 | 1232 | 1232
Dispositivi e accessori | SET PER LO STUDIO DELLE OSCILLAZIONI ARMONICHE Programma di formazione: La legge di Hooke; Le oscillazioni elastiche; Dipendenze del periodo di oscillazione di un pendolo elastico dalla massa del sistema e dalla costante di elasticità di una molla; Studio del moto da un punto di vista energetico; Il pendolo semplice; Dipendenza del periodo dalla lunghezza; Il pendolo fisico; Indipendenza del periodo dalla massa oscillante; Relazione tra il periodo di un pendolo fisico e il suo momento di inerzia; Il pendolo di torsione; Relazione tra il periodo di un pendolo di torsione e il suo momento di inerzia; Relazione tra il periodo di un pendolo di torsione e le grandezze geometriche e fisiche che caratterizzano il corpo in torsione; Le oscillazioni smorzate. Specifiche tecniche: N. 1 Sostegno metallico (20x26cm) con asta h 94cm; N. 1 Supporto completo per pendolo elastico, pendolo semplice e pendolo composto; N. 1 Pendolo elastico; N. 5 Molle a spirale con diversa costante di elasticità; N. 5 Sfere di diverso materiale; N. 1 Bilanciere con due masse cilindriche; N. 1 Matassa di filo sottile ad alta resistenza; N. 1 Pendolo composto con massa come fulcro; N. 1 Pendolo di torsione completo di quattro fili metallici di lunghezza, sezione e materiali diverse; N. 1 riflettore per sonar; N. 1 rotella metrica; N. 1 dinamometro da 5N; N. 1 cronometro; N. 1 Guida alle esperienze. | 1 | 2512 | 2512
Dispositivi e accessori | TUBO DI KUNDT Programma di formazione: Visualizzazione e determinazione lunghezza d’onda di onde stazionarie in aria all’interno di un tubo chiuso; Determinazione velocità del suono in aria conoscendo la frequenza del suono e la lunghezza d’onda; Determinazione velocità del suono in mezzi diversi dall’aria. Specifiche tecniche: Tubo di Kundt lungo 80cm e diam. 50mm; Altoparlante diam. 50mm, 8 ohm, 0.2 W connesso a generatore di funzioni del Datalogger; Amplificatore segnale proveniente dal generatore di funzioni del Datalogger; Fonometro. | 1 | 1056 | 1056
Dispositivi e accessori | INTERFEROMETRO DI MICHELSON Programma di formazione: Determinazione lunghezza d’onda luce monocromatica; Comprensione fenomeno di interferenza della luce al variare della differenza nel cammino. Specifiche tecniche: Interferometro di Michelson; Laser a diodo (rosso) con supporto orientabile; Schermo per proiezione (30 x 30 cm) su supporto; Carta millimetrata. | 1 | 4213 | 4213
Dispositivi e accessori | PRIMO PRINCIPIO DELLA TERMODINAMICA Programma di formazione: Determinazione della relazione tra: volume e pressione a temperatura costante (legge di Boyle Mariotte); volume e temperatura a pressione costante (legge di Gay Lussac); pressione e temperatura a volume costante (legge di Charles Amonton). Specifiche tecniche: N. 1 reattore in vetro; N. 1 siringa per gas da 100ml; N. 1 manometro digitale; N. 1 termometro digitale con sonda d’immersione; N. 1 imbuto; N. 2 collari di serraggio; Tubi in silicone; N. 1 multimetro dotato di termocoppia. | 1 | 3010 | 3010
Dispositivi e accessori | ESPERIMENTO DI RÜCHARDT PER LA MISURA DI γ = cp / cV Programma di formazione: Misura del rapporto γ = cp/ cV per l’aria; Monitoraggio nel tempo delle tre variabili p, V, T; Determinazione della natura delle trasformazioni del gas (trasformazione isoterma o adiabatica); Studio di una trasformazione adiabatica. Specifiche tecniche: Beuta; Pistone; Sensori di temperatura, di posizione e di pressione; Anelli metallici; Palline da Ping-pong. | 1 | 2616 | 2616
Dispositivi e accessori | KIT PER LO STUDIO DELLA LEGGE DI COULOMB - MISURA CON LA BILANCIA DI TORSIONE Programma di formazione: Determinazione della forza in funzione della distanza tra le sfere cariche; Determinazione della forza in funzione della carica delle sfere. Specifiche tecniche: N. 1 bilancia di torsione in plexiglass, basamento 30x30cm, h 44cm; N. 2 sfere conduttrici Ø38mm; Supporto scorrevole millimetrato; Sonda di alta tensione; Cronometro digitale 60 minuti, 1/100s; Rotella metrica; Cavi di connessione; Accessori per bilancia di torsione. | 1 | 2922 | 2922
Dispositivi e accessori | KIT PER LO STUDIO DELLE MISURE DI CARICA E SCARICA DI UN CONDENSATORE Programma di formazione: Misurare la corrente di carica al variare della capacità, mantenendo costanti resistenza e tensione applicata; Misurare la corrente di carica al variare della resistenza, mantenendo costanti capacità e tensione applicata; Misurare la corrente in funzione della tensione applicata, mantenendo costanti capacità e resistenza; Misurare le correnti di scarica cambiando la configurazione del circuito come descritto nei punti precedenti. Specifiche tecniche: N. 2 box di connessione; Switch a 2 vie; N. 2 condensatori in poliestere 33 microF/100V; N. 1 condensatore 1 microF/63V; N. 1 condensatore 4.7 microF/100V; N. 2 resistenze 1 Mohm, 1/2W; N. 2 resistenza 2.2 Mohm, 1/2W; N. 1 resistenza 4.7 Mohm, 1/2W; N. 1 resistenza 100 ohm, 1/2W; N. 2 ponticelli di corto circuito; Cronometro digitale; Multimetro digitale; Cavi di connessione. | 1 | 1868 | 1868
Dispositivi e accessori | CATINO ELETTROLITICO Programma di formazione: Linee equipotenziali di campo elettrico prodotto da: un condensatore a piastre, un dipolo, carica superficiale indotta, una tazza di Faraday. Specifiche tecniche: Catino elettrolitico 160x105x65mm; N. 1 stativo con elettrodi di misura; N. 1 stativo con elettrodo doppio di misura; N. 2 elettrodi a barra; N. 2 elettrodi rotondi a disco; N. 1 elettrodo ad anello; N. 20 fogli di carta millimetrata; n. 1 Multimetro. | 1 | 789 | 789
Dispositivi e accessori | CIRCUITO A PONTE DI WHEATSONTE Programma di formazione: Leggi di Kirchhoff; Conduttore; Circuito elettrico; Tensione; Resistenza; Connessione in parallelo; Connessione in serie. Specifiche tecniche: Tavola delle resistenze; Ponte di resistenza; Box delle connessioni; Resistenze: 10Ω, 100Ω, 150Ω, 180Ω, 330Ω, 680Ω, 1kΩ, 47kΩ, 10kΩ, n. 2 da 15kΩ, 82kΩ, 100kΩ; Multimetro digitale; Galvanometro a zero centrale; Cavi di connessione. | 1 | 2166 | 2166
Dispositivi e accessori | CANNONE ELETTROMAGNETICO Programma di formazione: Campo magnetico creato da una corrente; Induzione magnetica; Legge di Lenz; Scarica impulsiva di un condensatore; Corrente indotta; Studio della relazione tra altezza raggiunta dal disco e tensione di carica del condensatore; Studio del differente comportamento derivante da forma, conducibilità, tipo di accoppiamento. Specifiche tecniche: Dischi di diversi metalli e di diverso spessore, dischi fessurati, anelli di rame ecc; Tensione di carica variabile da zero a 330V; Massima energia immagazzinata 120J. | 1 | 1772 | 1772
Dispositivi e accessori | APPARATO PER LO STUDIO DELL’EFFETTO DOPPLER ACUSTICO Programma di formazione: Propagazione delle onde sonore; Effetto Doppler di frequenza; Osservatore in movimento e sorgente di suono ferma; Osservatore fermo e sorgente di suono in movimento. Specifiche tecniche: Binario lunghezza 2000mm; Carrello a velocità variabile; Altoparlante; Microfono; Base a botte; Amplificatore multifunzione; N. 2 cavi BNC-BNC; T BNC-BNC; Supporti per fototraguardo. | 1 | 3671 | 3671
Dispositivi e accessori | APPARATO PER MISURARE L’EFFETTO HALL IN GERMANIO-P A VARIE TEMPERATURE L’apparato permette di misurare: la resistenza R del campione, la tensione di Hall VH , la mobilità di Hall μH ,il valore dell’ Energy gap, il rapporto tra la mobilità degli elettroni e delle lacune. Specifiche tecniche: n. 1 supporto dischi magneti permanenti; n. 1 criostato a dito freddo con porta campione, riscaldatore e termometro a termocoppia; n. 1 cristallo di germanio dopato p; n. 1 box con visore LCD per il controllo di riscaldatore, alimentatore di corrente e amplificazione dei segnali. | 1 | 8217 | 8217
Dispositivi e accessori | KIT DI SPETTROMETRIA Programma di formazione: Determinazione del potere risolvente di un reticolo di diffrazione; Determinazione dell’indice di rifrazione del materiale del prisma utilizzando una lampada al mercurio; Determinazione della lunghezza d’onda della luce al mercurio utilizzando un reticolo di diffrazione. Specifiche tecniche: Spettrometro – goniometro con obiettivo 18 mm / 160 mm, scala angolare da 0° a 360°; Alimentatore per tubi spettrali da 220 V; Tubo spettrale al mercurio; Prisma, dimensione 38 mm; Reticolo di diffrazione 600 linee/mm; Fessura micrometrica con passo 0.5 mm e range 0-6.5 mm. | 1 | 4740 | 4740
Dispositivi e accessori | BANCO OTTICO PER MICROONDE L’apparato permette di eseguire le seguenti misure: Misure di assorbimento di vari materiali; La legge della riflessione da una superficie conduttiva; Rifrazione; Polarizzazione; Riflessione da una superficie dielettrica; Studio delle onde stazionarie; Esperimento di Young; Guide d'onda cilindriche e rettangolari; Misure di distribuzione del campo elettrico; Guide d'onda in materiale dielettrico; Onda evanescente; Interferometro Fabry-Perot; Effetto Faraday. Specifiche tecniche: Banco in metallo o plastica lungo 1 m con due bracci da 50 cm; Frequenza 10 GHz, Potenza trasmessa meno di 5 mW; Antenne tubolari in dielettrico; Sicurezza radiativa, Supporti rotanti di 360°; Ricevitore 200 MHz; Lettore del segnale rivelato; Alimentatore da parete 9Vdc; Cavo di 1,5 m per ingressi/uscita di alimentazione. | 1 | 8460 | 8460
Dispositivi e accessori | DATALOGGER Può essere utilizzato in modo autonomo, con visualizzazione delle grandezze sul display grafico, ed impostazione comandi da joystick. Può essere utilizzato con collegamento diretto ad un computer, via USB, per la raccolta dati e la loro elaborazione numerica e grafica, tramite software. Dotato di 2 MB di memoria interna. Contiene convertitori ad alta risoluzione (12 bit) per la massima precisione delle misure. Include: Sensore di Tensione; Sensore di Corrente: Misura di Potenza elettrica (derivata); Sensore di Temperatura; Sensore di Luminosità; Sensore di Campo Magnetico; Sensore effetto Hall; Sensore di Pressione dei gas assoluta; Generatore di segnali; Oscilloscopio. | 2 | 782 | 1564
Dispositivi e accessori | FOTOTRAGUARDO fornito di supporto con asta filettata per il fissaggio dello stesso sui vari apparati. | 3 | 130 | 390
Dispositivi e accessori | SENSORE DI DISTANZA Il sensore di posizione o distanza si basa sul principio del sonar ed emette impulsi ultrasonici; dal tempo impiegato dall’eco per tornare indietro, il sistema calcola posizione, velocità e accelerazione degli oggetti che hanno riflesso l’impulso sonoro. | 2 | 612 | 1224
Dispositivi e accessori | SENSORE DI FORZA può essere usato per studiare le forze impulsive durante gli urti, i moti armonici, l’andamento della forza di attrito al passare del tempo, la forza centripeta. | 2 | 230 | 460
Dispositivi e accessori | SENSORE DI BASSA CORRENTE Range da -100 μA a +100 μA. Risoluzione 1 μA. Misura DC. | 2 | 288 | 576
Dispositivi e accessori | SENSORE ALTI CAMPI MAGNETICI TRASVERSALE Consente di misurare campi magnetici perpendicolari alla sonda. Range +/- 3T, sensore ad effetto Hall, risoluzione 12 bit. | 2 | 284 | 568
Dispositivi e accessori | UNITÀ DI ALIMENTAZIONE Tensione di uscita 0-30V, corrente uscita 0-5A. | 1 | 282 | 282
Dispositivi e accessori | UNITÀ DI ALIMENTAZIONE IN BASSA TENSIONE AC/DC 0-12V/6A | 1 | 374 | 374
Dispositivi e accessori | ALIMENTATORE AD ALTA TENSIONE Tensione d’ingresso 220-240VAC±10%; Tensione DC in uscita 0-10000V/10mA; Tensione AC in uscita 6.3V/3A. | 1 | 776 | 776
Dispositivi e accessori | MONITOR INTERATTIVO 65" UHD 4K | 1 | 3600 | 3600
Dispositivi e accessori | PERSONAL COMPUTER di ultima generazione | 5 | 1100 | 5500
| Totale Costo Configurazione - IVA 22% inclusa |  |  | 64558
| LABORATORIO SCIENTIFICO | 100% | 75000
A | progettazione | 2% | 1500 | max | 2%
B | spese organizzative e gestionali | 2% | 1500 | max | 2%
C | acquisti attrezzature, strumentazioni, hardware | 86.08% | 64558 | min | 85%
D | Adattamenti edilizi | 4.923% | 3692 | max | 6%
E | pubblicità | 2% | 1500 | max | 2%
F | collaudo | 1% | 750 | max | 1%
G | addestramento all'uso delle attrezzature | 2% | 1500 | max | 2%