## Descrizione
rev. 2018
Clicca qui per la Matrice Acquisti
PRESENTAZIONE
LABORATORIO ENERGIE RINNOVABILI
PER LE SCUOLE SUPERIORI
OBIETTIVI E FINALITÀ DELLA SOLUZIONE
L’obiettivo del progetto è quello di fornire agli studenti una solida preparazione teorica e pratica che permetta loro un facile inserimento nel mondo del lavoro in ambiente termotecnico. Al termine del percorso formativo, si dovrà essere in grado di: - Valutare le caratteristiche anemologiche e di irraggiamento solare di un sito, per verificare la convenienza dell’installazione di un impianto solare termico, fotovoltaico o eolico; - Individuare i parametri geometrici (orientamento ed inclinazione sul piano orizzontale) che massimizzano la capacità produttiva di un impianto solare termico o fotovoltaico, anche in funzione delle esigenze dell’utenza; - Dimensionare un sistema di accumulo di acqua in funzione delle richieste dell’utenza; - Stimare l’energia producibile in un anno attraverso un impianto eolico, partendo dalla distribuzione di frequenza della velocità del vento nel sito di installazione e dalla caratteristica di potenza dell’aerogeneratore installato; - Valutare la possibilità di installare piccoli gruppi generatore-turbina idroelettrica per la produzione di energia in prossimità di corsi d’acqua.
LA SOLUZIONE È COMPOSTA DA:
Il laboratorio è composto da vari kit: termico solare, impianto idroleittrico, generazione fotovoltaica. Generatore eolico, simulatore di impianto fotovoltaico, minilaboratorio energia solare, strumenti, datalogger con sensori, automobile ad idrogeno, sistem wireless di monitoraggio ambientale.
DESCRIZIONE PROGETTO
Il progetto prevede l’utilizzo di apparecchiature, strumentazione e software in grado di facilitare gli studenti nella comprensione dei concetti teorici inerenti: Impianto solare termico Generatore eolico, che converte direttamente l’energia cinetica del vento in energia meccanica Studio del funzionamento di un impianto fotovoltaico Energia solare Impianto idroelettrico Generazione fotovoltaica Monitoraggio ambientale Principio di funzionamento di una cella a combustibile Automobile ad idrogeno
ELENCO APPARECCHIATURE:
N. 1 KIT TERMICO SOLARE mod. SOL-K/EV
N. 1 MISURATORE DI IRRAGGIAMENTO SOLARE mod. SORM/EV
N. 1 GENERATORE EOLICO COMPUTERIZZATO mod. WG/EV
N. 1 SISTEMA DI FUNZIONAMENTO INDOOR mod. WG-I/EV
N. 1 DISPOSITIVO PER CARICA BATTERIE mod. EBCH/EV
N. 1 SIMULATORE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO mod. SIM-PM/EV
N. 1 MINILABORATORIO DI ENERGIA SOLARE mod. SMK/EV
N. 1 KIT IMPIANTO IDROELETTRICO mod. WPP-K/EV
N. 1 REOSTATO PORTATILE TRIFASE A CURSORE LINEARE mod. PRH-3/EV
N. 1 KIT GENERAZIONE FOTOVOLTAICA mod. PM-K/EV
N. 1 REOSTATO PORTATILE A CURSORE LINEARE mod. PRH-1/EV
N. 1 CELLA A COBUSTIBILE PROFESSIONALE mod. F-CCP/EV
N. 1 DATALOGGER (versione senza display e tastiera) mod. EVS-EXP/EV
N. 1 SENSORE DI ALTA CORRENTE mod. EVS-20/EV
N. 1 SENSORE ESTERNO DI TENSIONE mod. EVS-27/EV
N. 1 AUTOMOBILE AD IDROGENO mod. F-AUT/EV
N. 1 SISTEMA WIRELESS DI MONITORAGGIO AMBIENTALE mod. AWWS/EV
N. 1 SCHERMO INTERATTIVO 65" UHD 4K
N. 6 PERSONAL COMPUTER di ultima generazione
Clicca qui per la Matrice Acquisti

## Matrice Acquisti
LABORATORIO ENERGIE RINNOVABILI
Voci di costo della configurazione
APPARECCHIATURE
Fornitura | Descrizione della voce | Num. voci | Importo Unitario IVA 22% compresa | Costo Previsto IVA 22% compresa
Dispositivi e accessori | KIT TERMICO SOLARE con sinottico a colori che riproduce i circuiti idraulico ed elettrico; serbatoio carrellato con capacità 150 litri per acqua sanitaria; Pompa circuito primario; Valvole di sicurezza, ritegno, sfiato, intercettazione; Vaso di espansione; Collettore solare superficie totale 2 m2, Supporto collettore regolabile; Termostato differenziale. | 1 | 8637 | 8637
Dispositivi e accessori | MISURATORE DI IRRAGGIAMENTO SOLARE con misura espressa in W/m2 oppure Btu/(ft2·h). | 1 | 178 | 178
Dispositivi e accessori | GENERATORE EOLICO COMPUTERIZZATO Composto da: Aerogeneratore ad asse orizzontale dotato di regolatore a microprocessore; Pannello di controllo da tavolo comprensivo di: inverter ad onda sinusoidale, carichi elettrici, strumentazione elettrica per rilevare i flussi di energia nei differenti rami del circuito, scheda di acquisizione dati con interfaccia USB per la connessione al PC; Batteria tampone; Sensore di velocità e direzione del vento. Specifiche tecniche: Generatore eolico ad asse orizzontale: in alluminio con 3 pale (diam. rotore 1,17 m), energia prodotta circa 30 kWh/mese, alternatore di tipo Brushless a magneti permanenti, regolatore a microprocessore 12 Vcc, palo di sup. in acciaio inossidabile lungo 1.5 m. Pannello di controllo da tavolo: in acciaio con inverter da 600 W - 1200 W, tensioni 12 Vcc - 230 Vac - 50 Hz, strumentazione (voltmetro digitale, amperometro digitale, strumento multifunzione), boccole diam. 4 mm. Batteria tampone 12 Vcc, 100 Ah. Sensore di velocità e direzione del vento, tipo Hall, potenziometro 20 Kohm. Acquisizione dati via PC con scheda di acquisizione dati interfaccia USB e software dedicato (ambiente LabView) per il monitoraggio dei diversi parametri del sistema. | 1 | 12504 | 12504
Dispositivi e accessori | SISTEMA DI FUNZIONAMENTO INDOOR per utilizzo del generatore eolico all’interno del laboratorio ed in assenza di vento. Il motore elettrico asincrono a variazione continua del numero dei giri direttamente accoppiato all’aerogeneratore permette di simulare l’azione del vento. | 1 | 3168 | 3168
Dispositivi e accessori | DISPOSITIVO per la carica delle batterie 12V-13A. | 1 | 199 | 199
Dispositivi e accessori | SIMULATORE IMPIANTO FOTOVOLTAICO Specifiche tecniche: Pannello a colori riproducente l’impianto fotovoltaico; Scheda di acquisizione dati e di gestione dei segnali d’uscita agli attuatori; Collegamento a PC via cavo USB; N. 6 potenziometri per simulare i seguenti ingressi analogici: irraggiamento, tensione di carica, potenza, angolo inclinazione e azimut del pannello, ora del giorno; N. 8 led a barre per simulare le seguenti uscite analogiche: tensione, corrente, potenza solare, rendimento del sistema, N. 4 interruttori per simulare i seguenti ingressi digitali: abilitazione funzionamento del sistema, stagione, cielo coperto, rottura di una cella fotovoltaica; N. 3 led per simulare le seguenti uscite digitali: allarme basso livello, allarme sovraccarico inverter, batteria; Programma di simulazione del funzionamento del sistema fotovoltaico. | 1 | 2878 | 2878
Dispositivi e accessori | MINILABORATORIO DI ENERGIA SOLARE con solarimetro, dispositivi milliamperometrico e voltamperometrico, reostato di carico; celle solari al silicio, bussola, sistema di inseguimento solare, pannello solare, accumulatore al piombo, motore elettrico in c.c., regolo solare, cavalletto orientabile. | 1 | 2331 | 2331
Dispositivi e accessori | KIT IMPIANTO IDROELETTRICO con gruppo turbina-generatore (potenza generata 0.5 kW) che consta di: distributore a 6 getti, turbina Pelton, generatore sincrono, raddrizzatore, elettropompa centrifuga con potenza 1.1 kW e portata 60 litri/min., serbatoio acqua, manometro, flussimetro. | 1 | 12784 | 12784
Dispositivi e accessori | REOSTATO PORTATILE TRIFASE a cursore lineare per la costruzione della curva caratteristica esterna del generatore, potenza 1500 W, assorbimente 6.5 A. | 1 | 668 | 668
Dispositivi e accessori | KIT GENERAZIONE FOTOVOLTAICA con modulo fotovoltaico potenza di picco 120 W; supporto carrellato ad inclinazione regolabile; Regolatore di carica 12 Vcc - 20 A; Batteria solare 100 Ah; Inverter potenza uscita continua 600 W - picco 1200 W; Pinza amperometrica. | 1 | 2488 | 2488
Dispositivi e accessori | REOSTATO PORTATILE A CURSORE LINEARE per la costruzione della curva caratteristica del pannello fotovoltaico, potenza 600 W. | 1 | 495 | 495
Dispositivi e accessori | CELLA A COMBUSTIBILE PROFESSIONALE con modulo solare, elettrolizzatore PEM con serbatoi graduati per lo stoccaggio dei gas, doppia cella a combustibile PEM, unità di misura, supporto, cavetti, lampada con illuminante. | 1 | 3511 | 3511
Dispositivi e accessori | DATALOGGER (versione senza display e tastiera) N. 11 interfacce per sensori analogici esterni, 5 Interfacce per sensori digitali esterni, Generatore di segnali interno con 2 uscite, interfaccia USB, mermoai 2 MB. | 1 | 561 | 561
Dispositivi e accessori | SENSORE DI ALTA CORRENTE Range: da -20A a +20A, risoluzione: 0,03A, misura DC e AC. | 1 | 268 | 268
Dispositivi e accessori | SENSORE ESTERNO DI TENSIONE Range: da -50 a +50V, misura DC e AC, risoluzione 12 bit. | 1 | 94 | 94
Dispositivi e accessori | AUTOMOBILE AD IDROGENO dotata di una cella a combustibile reversibile, alimentatore per la ricarica e pannello solare. Potenza in modo elettrolizzatore 1 W, potenza in modo cella a comb. 500 mW, serbatoi H2 _ 15 cm3 - O2 _ 15 cm3, tempo di ricarica ~ 2 min., tempo di funzionamento ~ 8 min. | 1 | 561 | 561
Dispositivi e accessori | SISTEMA WIRELESS DI MONITORAGGIO AMBIENTALE con palo di supporto e treppiede, consolle con display grafico, alimentatore, sensori di rilevamento Pressione, Temperatura e Umidità relativa interna/esterna, Velocità e direzione del vento, Pioggia; Irraggiamento solare. Datalogger con interfaccia USB, Software di acquisizione ed elaborazione dati. | 1 | 3188 | 3188
Dispositivi e accessori | MONITOR INTERATTIVO 65" UHD 4K | 1 | 3600 | 3600
Dispositivi e accessori | PERSONAL COMPUTER di ultima generazione | 6 | 1100 | 6600
| Totale Costo Configurazione - IVA 22% inclusa |  |  | 64713
| LABORATORIO ENERGIE RINNOVABILI | 100% | 75000
A | progettazione | 2% | 1500 | max | 2%
B | spese organizzative e gestionali | 2% | 1500 | max | 2%
C | acquisti attrezzature, strumentazioni, hardware | 86.28% | 64713 | min | 85%
D | Adattamenti edilizi | 4.716% | 3537 | max | 6%
E | pubblicità | 2% | 1500 | max | 2%
F | collaudo | 1% | 750 | max | 1%
G | addestramento all'uso delle attrezzature | 2% | 1500 | max | 2%