## Descrizione
rev. 2018
Clicca qui per la Matrice Acquisti
PRESENTAZIONE
LABORATORIO PER MANUTENTORE DI ASCENSORI
PER LE SCUOLE SUPERIORI
OBIETTIVI E FINALITÀ DELLA SOLUZIONE
Lo scopo di questo progetto è di sviluppare le capacità e conoscenze di un tecnico addetto alla manutenzione di ascensori di alto livello di professionalità grazie all’utilizzo delle più moderne ed evolute tecnologie attuali.
LA SOLUZIONE È COMPOSTA DA:
Il laboratorio è composto da vari pannelli dimostrativi per lo studio e la sperimentazione su sitemi di distribuzione, impianti industriali, impianti industriali asserviti elettronicamente, motori e trasformatore, accessori per lo studio delle macchine. Ascensore.
DESCRIZIONE PROGETTO
Il laboratorio di questa proposta formative include le seguenti sezioni: 1) Fondamenti del controllo dei motori elettrici; 2) Applicazioni su modello reale in scala ridotta di controllo e sicurezza, controllo a PLC.
ELENCO APPARECCHIATURE:
SEZIONE 1: sistemi di controllo elettrico, motori ed elettronica di potenza
N. 1 PANNELLO DIMOSTRATIVO PER LO STUDIO E LA SPERIMENTAZIONE SU SISTEMI DI DISTRIBUZIONE (regimi del neutro) mod. PDG-R/EV
N. 1 PANNELLO DI SPERIMENTAZIONE IMPIANTI INDUSTRIALI (teleavviatori e manipolatori) mod. C-IIC/EV
N. 1 PANNELLO DI SPERIMENTAZIONE IMPIANTI INDUSTRIALI ASSERVITI ELETTRONICAMENTE mod. C-IID/EV
N. 1 MOTORE ASINCRONO TRIFASE A GABBIA mod. M-4A/EV
N. 1 MOTORE ASINCRONO TRIFASE A ROTORE AVVOLTO mod. M-5/EV
N. 1 TRASFORMATORE costituito da 1 TRIFASE e 1 MONOFASE mod. M-13/EV + M-14/EV
Accessori per lo studio delle macchine:
N. 1 VOLANO INERZIALE mod. VST-1/EV
N. 1 AUTOTRASFORMATORE DI AVVIAMENTO PER MOTORI TRIFASE mod. SA-M/EV
N. 1 REOSTATO D'AVVIAMENTO mod. RC3-9T/EV
N. 1 STRUMENTO DIGITALE MULTIFUNZIONE PER MISURE ELETTRICHE mod. AZ-VIP10/EV
SEZIONE 2: applicazioni su modelli reali in scala ridotta, controllo a PLC
N. 1 ASCENSORE A 3 PIANI (modello da tavolo) mod. HM-410/EV
N. 2 TRAINER PER LO STUDIO DEL PLC mod. PLC-V7/EV + SW7/EV
N. 1 ASCENSORE A 3 PIANI (modello su ruote) mod. PE-PLC/EV
N. 4 PERSONAL COMPUTER di ultima generazione
N. 1 SCHERMO INTERATTIVO 65" UHD 4K
Clicca qui per la Matrice Acquisti

## Matrice Acquisti
LABORATORIO PER MANUTENTORE DI ASCENSORI
Voci di costo della configurazione
SEZIONE 1: sistemi di controllo elettrico, motori ed elettronica di potenza
Fornitura | Descrizione della voce | Num. voci | Importo Unitario IVA 22% compresa | Costo Previsto IVA 22% compresa
Dispositivi e accessori | PANELLO DIMOSTRATIVO PER LO STUDIO E LA SPERIMENTAZIONE SU SISTEMI DI DISTRIBUZIONE Specifiche tecniche: struttura in acciaio con piedini in gomma per appoggiato sopra un piano di lavoro. Tutte le componenti elettriche necessarie per la corretta alimentazione dei circuiti sono incluse nel pannello. Principali componenti installati e accessibili elettricamente tramite morsetti di sicurezza diam. 4 mm: n. 1 trasformatore di isolamento trifase 230-400 V / 230-400 V 1500 VA; n. 1 interruttore automatico magnetotermico 4 x 6 A, con bobina di sgancio; n. 1 linea per alimentazione 230 Vca - 1 A; n. 1 selettore a leva tripolare; n. 1 simulazione di terra di cabina; n. 1 simulazione di dispersore di terra; n. 2 simulatori di utenza elettrica; n. 1 monitor per il controllo dell’isolamento; n. 1 interruttore automatico magnetotermico 4 x 2 A; n. 1 interruttore automatico differenziale quadripolare 25 A / 0,3 A; n. 1 terna portafusibili con neutro; n. 2 interruttori automatici magnetotermici differenziali 2 x 1 A, curva C, classe A e AC; n. 1 relè differenziale. | 1 | 4500 | 4500
Dispositivi e accessori | PANNELLO DI SPERIMENTAZIONE IMPIANTI INDUSTRIALI (TELEAVVIATORI E MANIPOLATORI) Il pannello con interruttori e dispositivi elettromagnetici è l’unità principale per la sperimentazione di avviamenti diretti con manipolatori e di teleavviatori sequenziali per motori in corrente alternata trifasi e monofasi. I circuiti di comando operano a 24 Vca (PELV), i circuiti di potenza lavorano con tensione di rete 230 o 400 V; le due alimentazioni sono indipendenti, protette con interruttori automatici magnetotermici, ciò permette l’esecuzione del collaudo della parte comandi preliminarmente a quella di potenza. Per rendere “realistiche” le esercitazioni si possono utilizzare differenti tipi di motori in CA e relativi accessori di avviamento. | 1 | 3391 | 3391
Dispositivi e accessori | PANNELLO DI SPERIMENTAZIONE IMPIANTI INDUSTRIALI ASSERVITI ELETTRONICAMENTE Il pannello può essere utilizzato congiuntamente al pannello precedente ed espande la classica sperimentazione sugli impianti di avviamento in logica cablata diretto e sequenziale dei motori elettrici con dispositivi elettronici tipici dei moderni processi di automazione industriale. Si realizzano così impianti di automazione tramite: azionamento PWM V/f o vettoriale; avviatore soft-start; PLC per controlli sequenziali; pannello operatore (HMI Touch screen); relè presenza - simmetria - sequenza fasi per linea trifase. | 1 | 6158 | 6158
Dispositivi e accessori | MOTORE ASINCRONO TRIFASE A GABBIA Dotato di pannello sinottico serigrafato con schema elettrico e nomenclature degli avvolgimenti su morsetti di sicurezza unificati. Potenza 500 W, tensione 400/690 V 50 Hz, giri/min. 2850 poli 2, collegamento triangolo stella. | 1 | 752 | 752
Dispositivi e accessori | MOTORE ASINCRONO TRIFASE A ROTORE AVVOLTO Potenza 500 W, tensione 230/400 V 50 Hz, giri/min. 2900 poli 2, tensione rotorica 400 V, collegamento triangolo stella, protettore termico incorporato. | 1 | 1191 | 1191
Dispositivi e accessori | TRASFORMATORI: 1xTRIFASE e 1xMONOFASE Trasformatore monofase: potenza 760 VA, tensioni: primario 230 V 50 Hz - secondario 1 0-53-200-400V - secondario 2 0-115-230 V, protettore termico incorporato. Trasformatore trifase: potenza 350 VA, tensioni primario 230/400/346V 50 Hz - secondario 230/400/346V, collegamento triangolo/stella/zig-zag, protettore termico incorporato. | 1 | 842 | 842
Accessori per lo studio delle macchine
Dispositivi e accessori | VOLANO INERZIALE E’ dotato di basamento e giunto che consente un rapido accoppiamento meccanico. Momento di inerzia I 0,0145 - 0,029 – 0,043 kg.m². Velocità di rotazione 4000 giri/min. max. | 1 | 855 | 855
Dispositivi e accessori | AUTOTRASFORMATORE DI AVVIAMENTO PER MOTORI TRIFASE L’unità è contenuta in box metallico da tavolo, con collegamenti sulla parte frontale su maschera serigrafata. Tensione nominale d’ingresso 3 x 400 V stella, potenza nominale 500 VA, terminali d’uscita: 50%, 65% e 80% tensione nominale. Adatta per motori trifase asincroni fino a 500 W circa. | 1 | 719 | 719
Dispositivi e accessori | REOSTATO D’AVVIAMENTO CC, AVVIAMENTO ROTORICO, AVVIAMENTO STATORICO Reostato lineare, potenza 3 x 500 W, corrente 3 x 3.16 A, valore di resistenza 3 x 50 Ohm, n. 9 morsetti. | 1 | 591 | 591
Dispositivi e accessori | STRUMENTO DIGITALE MULTIFUNZIONE PER MISURE ELETTRICHE Strumento per la misura degli assorbimenti elettrici nei laboratori di prove sperimentali. Lo strumento gode di ampia flessibilità di utilizzo sia per misure monofasi o trifasi, con e senza neutro, sia per tensioni TRMS fino a 690 Vca e correnti fino a 10 A, includendo l’analisi armonica di tensioni e correnti fino al 31° ordine. Strumento include 2 relays programmabili per segnalare le condizioni di allarme; le condizioni provengono dai limiti programmabili relativi ai parametri misurati. | 1 | 1077 | 1077
SEZIONE 2: applicazioni su modellli reali in scala ridotta, controllo a PLC
Dispositivi e accessori | ASCENSORE A 3 PIANI ( modello da tavolo) In una struttura meccanica in scala ridotta per utilizzo da tavolo, è riprodotto un ascensore a 3 piani costituito da una “cabina” posta in movimento tra i piani. Una molteplicità di sensori e motorizzazioni controllano, come nelle installazioni reali, la presenza a piani della cabina e l’apertura delle porte sia di piano che di cabina su comando dei pulsanti interni alla cabina e ai piani. Il processo di automazione con l’ascensore a 3 piani permette l’analisi teorica e la sperimentazione delle seguenti principali esercitazioni: microinterruttori, relè, azionamenti ON/OFF di un motore elettrico in CC e sistemi ad ascensore. | 1 | 4765 | 4765
Dispositivi e accessori | TRAINER PLC Specifiche tecniche: involucro in lamiera di alluminio con maniglie laterali per un facile trasporto nel laboratorio. Pannello frontale, in materiale isolante, con rappresentazione sinottica, serigrafata, degli schemi e componenti interni all’apparecchiatura. Alimentatore 24 Vcc/3 A. Interfacciamento delle uscite digitali con relè e transistor. Caratteristiche PLC: alimentazione 24 Vcc; memoria di lavoro 192 kByte; memoria di caricamento 512 Kbyte con MMC; interfacce: di programmazione RS-485, di rete RS-485, Profinet, Profibus; comunicazione MPI; funzionamento Master/Slave; ingressi digitali 24 a 24 Vcc; iIngressi digitali speciali 12 con funzioni tecnologiche; uscite digitali 16 a 24 Vcc/0,5 A; visualizzazione ingressi e uscite con LED verde; ingressi analogici 4 tensione/corrente, uscite analogiche 2 tensione/corrente; risoluzione conversione A/D: 11 bit + segno - D/A: 11 bit + segno; range ingressi analogici: tensione ±10 Vcc - corrente ±20 mA, rRange uscita analogica: tensione ±10 Vcc - corrente ±20 mA; interfaccia USB/ MPI; cavo USB per PC e cavo di alimentazione monofase. SOFTWARE DI PROGRAMMAZIONE, SIMULAZIONE E SUPERVISIONE PLC Software di configurazione, programmazione, simulazione, controllo e diagnostica che può essere impiegato in modalità OFFLINE (Il PLC è simulato via software) o con il trainer PLC. Esso mette a disposizione molte librerie standard tra le quali: Combinazione logica di bit; Temporizzatori; Contatori; Operazioni di confronto; Funzioni matematiche; Operazioni di trasferimento; Operazioni di conversione; Combinazione logica a parola; Spostamento e rotazione; PID Control. Include i seguenti linguaggi di programmazione: Istruzioni (AWL); Contatti (KOP); Logici (FUP); Graph; SCL. È conforme alla norma DIN EN 6.1131-3. | 2 | 5213 | 10426
Dispositivi e accessori | ASCENSORE A 3 PIANI ( modello su ruote) L'apparecchiatura unica nel suo genere, è un reale ascensore in scala 1:4. Il modello simula esattamente tutte le caratteristiche, le operazioni e la costituzione di un normale ascensore per un fabbricato di tre piani. L'ascensore, montato su ruote, costruito con profilati di acciaio e lamiera forata. Parte frontale con porte a battente ad apertura manuale, simulanti: piano terra, primo piano, secondo piano, locale manutenzione. Cabina in lamiera d’acciaio con porte a doppi battenti e contrappesata con dispositivi idonei alla frenata e al bloccaggio in caso di eccesso di velocità in discesa, luce interna. Motore con elettro freno da 0,35 HP ad 8 poli, dispositivi elettrici, n. 1 pulsantiera esterna e n. 3 corrispondenti ai piani, n. 1 pannello di simulazione guasti. Quadro di controllo con controllore a logica programmabile, teleruttori di comando motore, relé ausiliari di consenso, trasformatore per alimentazione circuiti di comando/controllo, dispositivo di allarme, fusibili di protezione e connettori. Pannello simulazione guasti, (per un totale di 22 guasti). Un PLC, incluso nel pannello di controllo gestisce la movimentazione della cabina e le segnalazioni. Il programma di gestione che rende funzionante l’apparecchiatura, già inserito nel PLC, è modificabile e/o riscrivibile dallo studente. | 1 | 21450 | 21450
Dispositivi e accessori | MONITOR INTERATTIVO 65" UHD 4K | 1 | 3600 | 3600
Dispositivi e accessori | PERSONAL COMPUTER di ultima generazione | 4 | 1100 | 4400
| Totale Costo Configurazione - IVA 22% inclusa |  |  | 64717
| LABORATORIO PER MANUTENTORE DI ASCENSORI | 100% | 75000
A | progettazione | 2% | 1500 | max | 2%
B | spese organizzative e gestionali | 2% | 1500 | max | 2%
C | acquisti attrezzature, strumentazioni, hardware | 86.29% | 64717 | min | 85%
D | Adattamenti edilizi | 4.711% | 3533 | max | 6%
E | pubblicità | 2% | 1500 | max | 2%
F | collaudo | 1% | 750 | max | 1%
G | addestramento all'uso delle attrezzature | 2% | 1500 | max | 2%