## Descrizione
Clicca qui per la Matrice Acquisti
PRESENTAZIONE
LABORATORIO DI FISICA DI BASE:
MECCANICA, ELETTRICITA'
Versione con Sensori WIRELESS
(PROGETTO 2 A)
PER LE SCUOLE SUPERIORI
OBIETTIVI E FINALITÀ DELLA SOLUZIONE
La dotazione di questo laboratorio scientifico permette di effettuare approfondimenti pratici e sperimentali su concetti fondamentali di fisica classica. L'utilizzo di sistemi di acquisizione wireless consente di effettuare l'esperimento liberamente senza la presenza di cavi di varia natura rendendo più semplice ed agevole la pratica sperimentale.
LA SOLUZIONE È COMPOSTA DA:
Il laboratorio è composto da esperimenti di meccanica ed elettricità che consentono di comprendere e sperimentare appieno i concetti di fisica studiati nella teoria. Gli esperimenti possono essere svolti mediante sistema di acquisizione dati e sensori per una migliore rielaborazione dati. Alcuni di questi sistemi sono modulari consentendo di poter dimostrare numerosi esperimenti con gli stessi accessori. Viene fornito un manuale di istruzioni molto dettagliato che comprende una prima parte teorica ed una parte sperimentale che comprende procedure guidate passo passo, immagini, analisi, grafici e proposte aggiuntive per l'insegnante.
DESCRIZIONE PROGETTO
Il progetto comprende una prima parte di fisica classica riguardante la legge di Hooke ed i test meccanici sui materiali ed in particolare la determinazione del grafico sforzo deformazione per materiali diversi, determinazione del limite di elasticità, plasticità e punto di rottura. Si passa poi ad approfondire le leggi del moto attraverso una rotaia a cuscino d'aria attraverso cui si introducono concetti di velocità, accelerazione media ed istantanea, le leggi fondamentali della dinamica, urti elastici ed anelastici, oscillazioni elastiche e principio di conservazione dell'energia. Trattato il moto rettilineo, passiamo perciò alla trattazione del moto rotatorio introducendo i concetti di inerzia rotazionale di un disco ed un anello, forza centrifuga, conservazione del momento angolare ed inerzia rotazionale. Si passa quindi al famoso esperimento di acustica relativo al tubo di Kundt che consente la determinazione della velocità del suono in aria. Infine si propongono due kit di elettricità che consentono di coprire il programma di elettricità e magnetismo in modo molto semplice e compatto. In particolare si potrà studiare il circuito elettrico, la resistenza elettrica, l'energia, il lavoro e la potenza elettrica, l'elettrochimica, la carica elettrica, il campo elettrico, i magneti, il campo magnetico, l'elettromagnetismo, l'elettrodinamica, l'induzione elettromagnetica. L'utilizzo di un sistema di acquisizione dati con opportuni sensori permetterà di informatizzare il processo cognitivo consentendo anche l'archiviazione di tutte le sperimentazioni eseguite senza d'altro canto venir meno la manualità e l'operatività sperimentale stessa. Il datalogger così come i sensori in dotazione sono wireless e ciò consente di monitorare in tempo reale i parametri sperimentali in modo semplice ed agevole senza l'ingombro di cavi di varia natura.
ELENCO APPARECCHIATURE:
N. 1 KIT LEGGE DI HOOKE E TEST MECCANICI SU MATERIALI mod. F-HO/EV con sensori wireless e Datalogger
N. 1 ROTAIA A CUSCINO D'ARIA CON FOTOTRAGUARDI mod. ROT-1/EV con sensori wireless e Datalogger
N. 1 SISTEMA PER LO STUDIO DEL MOTO ROTATORIO mod. ROTS/EV con sensori wireless e Datalogger
N. 1 UNITA' DI ALIMENTAZIONE 0-30 VDC / 0-5 A mod.AQL-5A
N. 1 TUBO DI KUNDT mod. F-KUN/EV con Datalogger
N. 1 MODULO DI SPERIMENTAZIONE ELETTRICITA' 1 mod. C20-E1/EV con sensori wireless e Datalogger
N. 1 MODULO DI SPERIMENTAZIONE ELETTRICITA' 2 mod. C20-E2/EV con sensori wireless e Datalogger
N. 1 ALIMENTATORE mod. PSLC/EV (per Moduli di sperimentazione Elettricità 1 e 2)
N. 1 GENERATORE DI FUNZIONI 0,06 Hz - 6 MHz mod. FG-39B (per Modulo di sperimentazione Elettricità 2)
N. 1 OSCILLOSCOPIO 70 MHz CANALI mod. GDS-1072A (per Modulo di sperimentazione Elettricità 2)
ELENCO SENSORI WIRELESS E SISTEMA DI D'ACQUISIZIONE
N. 3 DATALOGGER CON SOFTWARE E APPLICAZIONI SPECIFICHE
N. 3 MODULO DI VISUALIZZAZIONE WIRELESS
N. 1 DATALOGGER
N. 2 SENSORE DI FORZA
N. 3 SENSORE FOTO TRAGUARDO
N. 2 SENSORE DI TENSIONE
N. 2 SENSORE DI CORRENTE
N. 2 SENSORE DI TEMPERATURA
N. 2 SENSORE DI PRESSIONE
N. 2 SENSORE DI LUMINOSITA'
N. 2 SENSORE DI ACCELLERAZIONE
N. 2 SENSORE DI MOTO
N. 2 SENSORE CAMPO MAGNETICO
N. 3 VALIGIA DI CONTENIMENTO SENSORI
Clicca qui per la Matrice Acquisti

## Matrice Acquisti
LABORATORIO DI FISICA DI BASE : MECCANICA, ELETTRICITA' Versione con Sensori WIRELESS (PROGETTO 2 A )
Voci di costo della configurazione
Fornitura | Descrizione della voce | Num. voci | Importo Unitario IVA 22% compresa | Costo Previsto IVA 22% compresa
Dispositivi e accessori | KIT LEGGE DI HOOKE E TEST MECCANICI SU MATERIALI con sensori wireless e Datalogger. Attraverso questo esperimento è possibile dimostrare la validità della legge di Hooke utilizzando molle ad elica con diversa costante elastica. Inoltrel’apparato consente di determinare il limite di elasticità, l’isteresi elastica e l’elasticità residua di diverse tipologie di materiali soggette a forze via via crescenti. L’apparato è costituito da un dispositivo che consente di allungare la molla o il filo di materiale in esame. Attraverso sensori e sistema di acquisizione WIRELESS è possibile effettuare le sperimentazioni mediante un tablet. In particolare, attraverso il sensore di distanza ad impulsi ultrasonici, è possibile rilevare l’allungamento percentuale del materiale rispetto alla lunghezza a riposo mentre il sensore di forza rileva lo sforzo applicato alla molla / filo di materiale. E’ possibile visualizzare in tempo reale il grafico della forza vs l’allungamento per diverse tipologie di molle nonché il grafico dello sforzo vs l’elongazione per diverse tipologie di materiale dato in dotazione. Il sistema consente la determinazione del limite di plasticità ed elasticità del materiale nonché il punto di rottura. | 1 | 1212 | 1212
Dispositivi e accessori | ROTAIA A CUSCINO D'ARIA CON FOTOTRAGUARDI con sensori wireless e Datalogger. Rotaia a cuscino d’aria in alluminio di sezione triangolare lunga 2 metri utilizzata per condurre esperimenti sulle leggi del moto, velocità,accelerazione e momento. Ad un’estremità diquesta viene collegato un tubo flessibile connesso ad una soffiante d’aria. I carrelli si muovono sulla rotaia a cuscino d’aria minimizzando gli attriti. Tutti gli esperimenti possono essere condotti in posizione inclinata od orizzontale. La rilevazione della velocità edaccelerazioneistantanea e media viene effettuata mediante ladisposizione di 3 fototraguardi mentre un relè viene utilizzato per il rilascio dell’elettromagnete utilizzato perla partenza del carrello. Attraverso sensori e sistema di acquisizione WIRELESS è possibile effettuare le sperimentazioni mediante un tablet e studiare il moto uniforme, il moto uniformemente accelerato, le leggi fondamentali delladinamica, il principio di conservazione della quantità di moto, gli urti elastici contro ostacolo fisso, l’urto elastico tra due carrelli, leoscillazioni elastiche, il principio di conservazione dell’energia. | 1 | 4100 | 4100
Dispositivi e accessori | SISTEMA PER LO STUDIO DEL MOTO ROTATORIO con sensori wireless e Datalogger. Il sistema consente una vasta gamma di esperimenti sulla forzacentrifuga,momento angolare e moto rotazionale. Un unico setdi accessori ne fanno un tool ideale per esperimenti su coppiae attrito. Le differenze nel momento d’inerzia sono abbastanza grandida essere percepite dagli studenti anche ruotando il sistema manualmente. Attraverso opportuni adattatori è possibile montare sensoriper monitorare posizione angolare, velocità ed accelerazione. Un motore è connesso alla guida per imprimere una rotazionecostante. Attraverso sensori e sistema di acquisizione WIRELESS è possibile effettuare le sperimentazioni mediante un tablet. | 1 | 4908 | 4908
Dispositivi e accessori | UNITA' DI ALIMENTAZIONE 0-30 VDC / 0-5 A • Doppio display • Regolazione tensione: grossolana e fine • Regolazione corrente: grossolana e fine | 1 | 272 | 272
Dispositivi e accessori | TUBO DI KUNDT con Datalogger. Il tubo di Kundt è composto da un tubo di plexiglas trasparente all’estremità del quale è posta una sorgente di suono a singolafrequenza (tono puro). • Tubo di Kundt lungo 80 cm e 50 mm di diametro • Altoparlante diametro 50 mm; 8 ohm, 0.2 W connessoa generatore di funzioni del Datalogger • Amplificatore segnale proveniente dal generatore di funzioni del Datalogger • Fonometro | 1 | 1088 | 1088
Dispositivi e accessori | MODULO DI SPERIMENTAZIONE ELETTRICITA' 1 con sensori wireless e Datalogger. Il Modulo di Sperimentazione costituisce il supporto per lo svolgimento delle esercitazioni di Laboratoriodi Elettricità di base. Permette una vasta gamma disperimentazioni i cui argomenti risultano suddivisi in tre partiprincipali: • Elettricità di base (Circuito elettrico, Resistenza elettrica) • Energia, lavoro e potenza elettrica • Elettrochimica Il sistema è costituito da un circuito base forato con passoopportuno e da un ampio set di componenti saldati su basette con piedinatura standard adatta per l’inserimento nel circuito di base. In questo modo è possibile assemblare qualsiasi tipo di circuito inserendo i componenti desiderati. Le alimentazioni e i collegamenti tra componenti vengono effettuati mediante cavetti. Attraverso sensori e sistema di acquisizione WIRELESS è possibile effettuare le sperimentazioni mediante un tablet. | 1 | 816 | 816
Dispositivi e accessori | MODULO DI SPERIMENTAZIONE ELETTRICITA' 2 con sensori wireless e Datalogger. Il Modulo di Sperimentazione costituisce il supporto per lo svolgimento delle esercitazioni di Laboratorio di Magnetismo ed elettromagnetismo. Permette una vasta gamma di sperimentazioni i cui argomenti risultano suddivisi in tre parti principali: • Magnetismo • Elettromagnetismo • Induzione elettromagnetica Il sistema è costituito da un circuito base forato con passoopportuno e da un ampio set di componenti saldati su basette con piedinatura standard adatta per l’inserimento nel circuito di base. In questo modo è possibile assemblare qualsiasi tipo dicircuito inserendo i componenti desiderati. Le alimentazioni e i collegamenti tra componenti vengono effettuati mediante cavetti. Attraverso sensori e sistema di acquisizione WIRELESS è possibile effettuare le sperimentazioni mediante un tablet. | 1 | 816 | 816
Dispositivi e accessori | ALIMENTATORE (per Moduli di sperimentazione Elettricità 1 e 2) Fornisce le tensioni continue necessarie per l’alimentazione dei moduli di sperimentazione. Sulla piastra frontale serigrafata, sono riportate i valori delle tensioni e delle correnti fornite. Le uscite di tali tensioni sono disponibili in un connettore DIN presente nel lato destro dell’unità. Le tensioni fornite sono: USCITA 1: 1.3 Vcc ÷ 24 Vcc, 1A Tensione stabilizzata, protetta in modo elettronico da cortocircuiti e sovraccarichi. Manopola laterale per regolare il valore di tensione desiderato. USCITA 2: 24 Vca - 0 - 24 Vca, 0.5A Tensione protetta con fusibile. | 1 | 311 | 311
Dispositivi e accessori | GENERATORE DI FUNZIONI 0,06 Hz - 6 MHz (per Modulo di sperimentazione Elettricità 2) Forme d’onda sinosuidale, quadra, triangolare, ecc... • Frequenza: 0,06Hz ~ 6MHz • Livello in uscita: ≥20VP - P • Attenuatore: 0dB - 20dB - 40dB - 60dB • Ingresso VCF • Counter con frequenza da 1Hz a 15MHz. | 1 | 507 | 507
Dispositivi e accessori | OSCILLOSCOPIO 20 MHz 2 CANALI (per Modulo di sperimentazione Elettricità 2) Cinescopio: rettangolare da 6”, con reticolo interno • Area immagine: 8 x 10 DIV (DIV = 10 mm) • Tensione di accelerazione: 1,9 kV • Luminosità e messa a fuoco: comandi sul pannello frontale • Rotazione traccia: comando sul pannello frontale • Alimentazione: 110 ~ 127 V CA ±10%, 220 ~ 240 V CA ±10% • Frequenza: 50 Hz ±2 Hz, 60 Hz ±2 Hz • Assorbimento massimo: 45W • Accessori: manuale d’uso, un fusibile, un cavo di alimentazione, due sonde. | 1 | 443 | 443
Dispositivi e accessori | DATALOGGER CON SOFTWARE E APPLICAZIONI SPECIFICHE TABLET CON SENSORI INCORPORATI e software ed applicazioni per i 5 modelli proposti. Grazie all’integrazione di un tablet e pad-datalogger, il datalogger ha tutte le funzionalità di un computer e tutte le funzionalità di un sistema sperimentale digitale. Il datalogger è semplice da utilizzare e può rilevare dati velocemente. E’ dotato di 6 sensori incorporati (temperatura, umidità, UV, luminosità, pressione dei gas, battito cardiaco) e di 4 canali di ingresso per ulteriori 4 sensori. | 3 | 967 | 2901
Dispositivi e accessori | MODULO DI VISUALIZZAZIONE WIRELESS Supporta tutti i sensori TS. 1 ingresso per la connessione di tutti i sensori TS. Risoluzione display: 128*64 Batteria: 3.7V 1800mAH 1 miniUSBper connetterlo con il computer. Bluetooth 2.0/4.0 wireless Bluetooth radio frequency: 2.4 GHz Operating Current: 35–50 mA,minimum 3.2V NominalChargingCurrent: 150 mA Wireless Range: fino a 10 metri senza ostruzioni. | 3 | 180 | 540
Dispositivi e accessori | DATALOGGER Alimentazione da USB con alimentatore esterno 5 Vdc - 500 mA • Alimentazione da USB quando viene collegato al PC • Interfaccia USB Full Speed (12 Mbps) 2.0 • Interfaccia seriale RS-232 • Display Grafico LCD: 128 x 64 pixels • Joystick 5 posizioni • N. 6 sensori inclusi: Tensione, Corrente, Temperatura, Luminosità, Campo Magnetico, Pressione dei gas assoluta • Numero ingressi analogici per sensori interni: 4 • Numero ingressi analogici per sensori esterni: 4 • Numero ingressi digitali: 3 • Numero uscite analogiche: 2 • Generatore di segnali interno • Frequenza di campionamento max per canale singolo: 1 MHz • Risoluzione di conversione: 12 bit • Memoria RAM: 2 Mb | 1 | 718 | 718
Dispositivi e accessori | SENSORE DI FORZA Il componente sensibile del sensore di forza wireless è un elemento di tensione resistivo attaccato alla traversa metallica e quindi misura la forza in due direzioni quando la traversa viene deformata. Esperimenti: • Verifica della legge di Hooke • La terza legge di Newton • Teorema dello slancio • Il metallo si espande con il caldo e si contrae con il freddo • Studio del movimento armonico • Legge di Archimede Range: ±50N Risoluzione: 30mN Frequenza di campionamento: 800 Hz | 2 | 199 | 398
Dispositivi e accessori | SENSORE FOTOTRAGUARDO Il sensore foto traguardo wireless attraverso la misura del tempo di oscuramentodella luce, può calcolare la velocità, l'accelerazione, il momento, l'energia cinetica e altre comuni quantità fisiche. Esperimenti: • moto di caduta libera • moto rettilineo uniforme • forza centripeta Range: 0….∞s Risoluzione: 0.01 ms Frequenza di campionamento: 800 Hz. | 3 | 180 | 540
Dispositivi e accessori | SENSORE DI TENSIONE Range: ±30V Risoluzione: 0.02V Frequenza di campionamento: 800 Hz | 2 | 100 | 200
Dispositivi e accessori | SENSORE DI CORRENTE Range: ±1A Risoluzione: 0.5 mA Frequenza di campionamento: 800 Hz | 2 | 100 | 200
Dispositivi e accessori | SENSORE DI TEMPERATURA Range: -40…120°C Risoluzione: 0.01°C Frequenza di campionamento: 10 Hz | 2 | 97 | 194
Dispositivi e accessori | SENSORE DI PRESSIONE Range: 20…400 KPa Risoluzione: 0.1 KPa Frequenza di campionamento: 800 Hz | 2 | 127 | 254
Dispositivi e accessori | SENSORE DI LUMINOSITA' Range: 1…128 kLx Risoluzione: 0.1 Lx Frequenza di campionamento: 10 Hz | 2 | 92 | 184
Dispositivi e accessori | SENSORE DI ACCELERAZIONE Range: ±8g Risoluzione: 0.05 g Frequenza di campionamento: 100 Hz | 2 | 83 | 166
Dispositivi e accessori | SENSORE DI MOTO Range: 0.20…2m Risoluzione: 1 mm Frequenza di campionamento: 50 Hz | 2 | 108 | 216
Dispositivi e accessori | SENSORE DI CAMPO MAGNETICO Range: ± 64mT Risoluzione: 0.04 mT Frequenza di campionamento: 800 Hz | 2 | 83 | 166
Dispositivi e accessori | VALIGIA DI CONTENIMENTO SENSORI completa di scomparti interni per sensori; dimensioni minime L 455 x H 330 x P 152 mm. | 3 | 97 | 291
| Totale Costo Configurazione - IVA 22% inclusa |  |  | 21441
| Laboratorio Matematico-Scientifico | 100% | 25000
A | progettazione | 2% | 500 | max | 2%
B | spese organizzative e gestionali | 2% | 500 | max | 2%
C | acquisti attrezzature, strumentazioni, hardware | 85.76% | 21441 | min | 85%
D | Adattamenti edilizi | 5.236% | 1309 | max | 6%
E | pubblicità | 2% | 500 | max | 2%
F | collaudo | 1% | 250 | max | 1%
G | addestramento all'uso delle attrezzature | 2% | 500 | max | 2%