CAPITOLATO TECNICO

Laboratorio Scientifico Mobile

Apparati richiesti

| Quantità | DESCRIZIONE |
| --- | --- |
| 1 | SCHERMO INTERATTIVO ULTRA-HD 65” AVANZATO CON ANDROID E CLOUD Schermo interattivo formato 65” 4K e 20 tocchi contemporanei, dotato di app di mirroring e PC Android integrati e corredato da licenza di classe minimo 15 anni di piattaforma collaborativa tipo LEARNHUB. Tecnologia interattiva: Tecnologia tipo V-SENSE touch per scrittura con dita, stilo e oggetti. Riconoscimento dei gesti (scrivo con dita o oggetto, cancello con palmo della mano, funzione “pinch to zoom” con tre dita). 2 Penne intelligenti (riconoscimento automatico del colore senza necessità di selezione da pentray o da menù). Display a cristalli liquidi (LCD) IPS con tecnologia Direct LED. Risoluzione nativa 3840 x 2160 pixels - 4K Ultra High Definition Luminosità tipica 350 cd/m² Contrasto 1200:1 Angolo di visione 178° / 178° Profondità colore: 1.073 miliardi colori (10 bit) Tempo di risposta tipico: 8 ms Durata minima di funzionamento pannello: 50,000 ore Precisone del tocco: ± 1 mm Ingressi: 2x HDMI 2.0, 1x VGA (DE-15 maschio), audio jack (connettore 3.5 mm TRS), 1x AV (connettore TRRS), 2x USB 3.0, 2x USB 2.0, 1x USB-B (touch) slot OPS (connettore JAE TX24), 1xRS232, 1x LAN (100 Mbit/sec) Uscite: 1x HDMI 2.0, 1x audio jack (connettore TRS), 1x digital coax (connettore RCA) Connessioni Wireless integrate: wifi dual band 2.4 / 5 GHz (802.11 a/b/g/n/ac), Bluetooth: 4.0 Speakers integrati: 2 x 12 Watt PC Android integrato con O.S. almeno versione 7.0 - CPU tipo ARM CORTEX Dual Core A73 (2.8 GHz), GPU tipo ARM MALI-450, RAM: 2 GB, ROM: 16 GB, con applicazione di lavagna interattiva con foglio infinito per la creazione di contenuti, con funzioni di riconoscimento delle gesture e delle penne intelligenti. Compatibilità: Windows, Android, Macintosh OS X, Linux, Chrome OS Operatività certificata: 18 ore al giorno, 7 giorni su 7 Peso massimo 45 kg Accessori inclusi: staffa VESA, manuale, telecomando, Cavo USB touch 5 metri, cavo HDMI 3 metri, 2 penne passive con riconoscimento automatico del colore, pen tray. Certificazioni Product CE, FCC Applicazione di mirroring per condividere lo schermo immediatamente sul display da qualsiasi dispositivo mobile (notebook, PC, tablet Windows e Android, iPad, iMac) e con supporto fino a 64 dispositivi collegati in contemporanea. Applicazione di mirroring estesa con controllo del PC via touch per client windows, deve essere possibile visualizzare e controllare attraverso il touch del monitor interattivo un PC windows tramite rete wireless, senza l’utilizzo di alcun cavo. Software Autore collaborativo su cloud, sviluppato dallo stesso produttore dello schermo interattivo, con licenza valida per almeno 15 anni (pena esclusione) comprensiva di assegnazione di ulteriori 7 licenze per docenti (non sono ammesse licenze con funzionalità limitate). Il software deve avere tutte le seguenti funzioni minime, pena esclusione: • Interazione Con strumenti geometrici fisici – deve essere possibile utilizzare strumenti fisici opzionali del medesimo produttore (tipo Righello, Squadra e Compasso) sulla superficie di scrittura del display, per vedere comparire linee di costruzione e supporti al disegno geometrico; • Applicazione gratuita per Android ed IOS, per scattare foto con lo smartphone, ritagliare il particolare interessante e ritrovarlo istantaneamente nella galleria sulla piattaforma cloud sotto forma di “oggetto” trasferibile sul canvas con un click; • Marketplace con centinaia di contenuti 3D animati gratuiti ed interattivi, completi di strumenti per la realtà aumentata fruibili tramite webcam; • Galleria di contenuti foto e video con motore di ricerca integrato che permette l’importazione automatica dal web dei contenuti; • Tool fluttuante di accesso rapido personalizzabile con possibilità di selezionare fino a minimo 36 funzioni; • Funzione Post-it per annotazioni fluttuanti sull’area di lavoro; • Modalità Multi Utente su schermo interattivo con contenuti duplicabili fino a 4 utenti contemporanei in aree separate, con toolbar distinte per ogni utente, per esercitazioni alla lavagna da 2 a 4 allievi; • Modalità Collaborativa - Permettere all’insegnante di avviare una sessione collaborativa in cui gli studenti contribuiscono, in modalità sincrona o asincrona, dal proprio device, apportando contenuti personali alla lezione, secondo la cosiddetta metodologia della FLIPPED CLASSROOM; • Possibilità di generare Sondaggi Istantanei a cui la classe risponde con PC o tablet, visualizzando subito dopo sullo schermo interattivo il risultato espresso in varie tipologie di grafici. • Programma di formazione online con accesso dedicato per apprendere in autonomia le funzionalità dei software forniti, comprensiva di test di valutazione; • Manuale di formazione dettagliato in italiano che comprenda le spiegazioni passo-passo delle funzioni caratteristiche sopra elencate comprensive di immagini esplicative, da allegare all’offerta tecnica (pena esclusione). Garanzia diretta del produttore 8 anni con registrazione (la garanzia deve risultare dal depliant ufficiale pubblicato sul sito del produttore; indicare nell’offerta tecnica il link alla brochure, pena esclusione). La ditta offerente deve essere certificata dal produttore o dal distributore nazionale per la vendita, l'assistenza e la formazione all'uso dello schermo e dei software, allegare tale certificazione nella documentazione tecnica, a pena di esclusione. |
| 1 | NOTEBOOK CORE i5 FULL-HD Display 15,6" 1920x1080, Processore Core i5 7° generazione a basso consumo (serie U), RAM 8GB DDR4, SSD 256GB M.2, scheda grafica tipo AMD Radeon 530 con 2 GB memoria dedicata, WiFi Dual Band AC+AGN, Bluetooth, sistema operativo Windows 10. Incluso software per il Coding e la Programmazione Visuale, per lo sviluppo del pensiero computazionale. Software completo che aiuta gli studenti della scuola secondaria di 2° grado a capire e sperimentare i concetti fondamentali della programmazione dei computer attraverso la programmazione visuale. Il software deve utilizzare l’innovativo approccio alla programmazione a blocchi, il pipecoding, per mostrare cosa sia un programma e come le istruzioni vengano eseguite dal computer. Le attività devono essere suddivise per unità didattiche progressive e per argomento. Il software deve includere la libreria JavaLib per estendere le funzionalità con la programmazione in Java. Deve includere la guida per l’insegnante (in italiano) all’uso del prodotto ed alla esecuzione delle esercitazioni con gli studenti. Tematiche trattate dal software nella sezione dedicata al pipecoding: - Il programma come sequenza di istruzioni eseguite automaticamente; - Costanti e variabili; - Cicli di ripetizione con contatore implicito; Cicli di ripetizione con contatore esplicito (variabile numerica); Cicli condizionati; - Condizioni (IF, ELSE, ELSE-IF); - Algoritmi e loro generalizzazione (il caso del disegno di una figura piana regolare in forma parametrizzata); - Sensori ed eventi; - Ricezione di input dall’esterno (con la scheda Makey-Makey); - Il concetto di procedura con e senza parametri; - Cenni all’intelligenza artificiale; - Algoritmi automatici con sensori per la navigazione in spazi liberi. Tematiche trattate dal software nella sezione dedicata a Java: - Il primo programma in Java (concetto di ereditarietà); - Grafica e testo (la gestione dell’ambiente grafico in Java); - La libreria JavaLib (polimorfismo); - Le animazioni con JavaLib (movimento di un robot sul piano); - Grafica algoritmica con JavaLib (il robot pittore in Java); - Creazione di una propria classe; - Rappresentazione dei dati (variabili e costanti); - Le strutture dati complesse (array e liste); - Leggere e scrivere file con JavaLib; - Interazione con mouse e tastiera. La ditta offerente deve essere certificata dal produttore per la vendita, l'assistenza e la formazione all'uso del software, allegare tale certificazione nella documentazione tecnica, a pena di esclusione. |
| 1 | DOCUMENT CAMERA 8 MEGAPIXEL Sensore di immagini CMOS 8 MegaPixel, risoluzione uscita video 3264x2448 reali, Microfono integrato, autofocus, alimentazione gestita tramite cavo USB. |
| 1 | LICENZE SOFTWARE DA UFFICIO TIPO MICROSOFT OFFICE 2019 STANDARD deve includere le seguenti applicazioni: Word, Excel, Powerpoint, Outlook, OneNote, Publisher |
| 1 | LABORATORIO SCIENTIFICO MOBILE PER SCUOLE MEDIE INFERIORI Struttura in alluminio con pannelli laterali in acciaio verniciato. Piano di lavoro resistente agli acidi per operare con la massima sicurezza. Struttura montata su 4 ruote piroettanti per il trasporto. Cassetti (almeno 5) con alloggiamenti sagomati per la sistemazione dei componenti. Lavello in materiale antiacido con rubinetto inox ritraibile. Impianto idraulico a comando elettrico con serbatoi di carico e scarico da 10 L ciascuno. Un bruciatore a gas con bomboletta da 250 ml di GPL. Alimentatore regolabile da 0 a 12 V dc con corrente regolabile da 0 a 8 A con protezione per sovraccarico con uscite leggibili tramite voltmetro e amperometro digitale (max 100 W). Prese a 230V ac disponibili anteriormente e posteriormente. Interruttore generale con fusibile di 5A, spia LED di funzionamento e spia LED di allarme. Sistema di sicurezza comprendente estintore a polvere da 1 kg e kit di pronto soccorso. Manuale con almeno ottanta esperimenti guidati, con sezione per l’insegnante e moduli per gli allievi. Alimentazione 230V con cavo auto-avvolgente lungo 6 m. Dimensioni: (hxlxp) 92x65x148 cm, circa. Incluso MICROSCOPIO DIGITALE WIFI con possibilità di essere riposto in sicurezza all'interno del mobile. Testata del microscopio, con una tecnologia di ripresa delle immagini ad alta velocità ed alta risoluzione che permetta l’uso del microscopio in modalità standard tramite l’oculare oppure in modalità multimediale condividendo in tempo reale il campo microscopico ripreso su tablet o portatili Windows via WiFi. Oculare tipo WF 10X/18mm. Obiettivi Acromatici DIN 4X/0.10, 10X/0.25, 40X/0.65/S montati su un revolver invertito a tre posizioni. ESPERIMENTI REALIZZABILI: Principi della meccanica e dei fluidi: concetti di misura e strumenti di misura, forza, forza-peso, massa, uso della bilancia, moto dei corpi (velocità, traiettoria e accelerazione), lavoro e energia, vasi comunicanti, principio di Archimede e peso specifico. Termologia: l’uso del termometro, la determinazione delle temperature di fusione del ghiaccio e di ebollizione dell’acqua, la differenza fra temperatura e calore. Magnetismo ed elettricità: magneti, visualizzatore bidimensionale a limatura di ferro, forze di attrazione e repulsione magnetica, linee del campo magnetico, bussola, poli magnetici terrestri, corrente elettrica, tensione, resistenza, circuiti elettrici. Elettrostatica: carica elettrica, carica per frizione e induzione, conduttori e isolanti, sfera cava e pendolino elettrostatico. Fenomeni ondulatori: onda, riflessione, rifrazione, interferenza. Vetrerie e dispositivi per chimica e biologia: acidi, basi, sali, reazioni chimiche semplici, proporzioni fra i reagenti. Fisiologia vegetale: ciclo vitale delle piante, modelli di piante, anatomia e fisiologia umana. Anatomia umana e animale: Set da dissezione e vetrini per preparati microscopici, 2 set di vetrini pre-preparati. Caratterizzazione del terreno, dell’aria e dell’acqua, set di rocce. tellurio per fenomeni astronomici terrestri e lunari. fonti di energia alternativa: solare, eolico, idrogeno, cella a combustibile. |
| 1 | LABORATORIO MOBILE DI FISICA E MECCANICA Carrello mobile con ruote in robusto acciaio con 24 vassoi scorrevoli e 18 kit tematici per approfondire lo studio dei fenomeni fisici e meccanici mediante la riproduzione di molteplici esperienze (oltre 60 esperimenti), riconducibili a cinque ambiti principali: 1) Forze e Momenti 2) Test di materiali (torsione, trazione, ecc…) 3) Macchine semplici 4) Meccanismi 5) Vibrazione, attrito ed energia Il set deve contenere almeno 18 vassoi tematici dedicati allo studio della Fisica e della Meccanica, con vassoio aggiuntivo di parti di ricambio comuni, tre pannelli di lavoro modulari e multi-posizione in lamiera forata e cinque vassoi vuoti per future espansioni e conservare materiale didattico aggiuntivo. La costruzione di ciascun esperimento deve essere basata su un intuitivo sistema solido di fissaggio dei componenti dei kit sul pannello di lavoro in dotazione. Tale pannello deve essere modulare, posizionabile a diverse inclinazioni e con struttura in lamiera di acciaio forata, in modo che cambiando la posizione degli strumenti fissati si possano simulare scenari diversi di sperimentazione. Deve essere possibile il lavoro di almeno tre gruppi di studenti in contemporanea con tre degli esperimenti di scienze tecnologiche. Il trolley deve essere di dimensione adeguata per essere utilizzato come base di appoggio durante gli esperimenti. Ciascuno dei kit in dotazione deve avere a corredo un supporto ottico con guide ed illustrazione delle esperienze realizzabili. Il sistema deve essere fornito con almeno 1000 pagine di fogli di lavoro, note e materiale docente in formato PDF. Ogni kit deve essere contenuto in n un vassoio in plastica, estraibile dal carrello ed impilabile. L'intero sistema deve essere garantito dal produttore per almeno 5 anni. |
| 1 | PIATTAFORMA PER LA ROBOTICA EDUCATIVA Kit di Costruzione robot composto da più di 850 pezzi con cui costruire qualsiasi tipo di robot autonomo o controllato il kit comprende: n° 1 unità programmabile dotata di dodici porte a cui poter connettere indifferentemente un motore o un sensore, schermo LCD utilizzabile attraverso quattro pulsanti. n° 4 motori (i motori devono avere un processore integrato, un encoder di quadratura e un sistema di monitoraggio di corrente che lavorano sinergicamente per permettere all’utente di monitorare tramite l’unità centrale programmabile gli stati delle variabili velocità, direzione, tempo, angolo di rotazione). n° 7 Sensori (due di pressione, due per il riconoscimento tocco con illuminazione led, distanza, riconoscimento colore, riconoscimento posizione angolare. n° 1 Joystick wireless, n° 2 adattatori wireless a 2,4Ghz, n° 1 batteria Lithium Ion 3,7V 800 mAh per il Joystick, n° 1 batteria Nickel metal Hyride technology 2000 mAh 7,2v per alimentare l’unità programmabile. n° 1 Docking station di ricarica per la batteria. n° 1 Box contenitore, Software di programmazione on cloud in cui gli alunni potranno condividere i programmi realizzati. Completo di tutti i cavi patch necessari. Sul sito del produttore devono essere disponibili i disegni tecnici CAD di ogni elemento che compone il kit (indicare link web nell’offerta) utilizzabili come base di partenza per creare modifiche su pezzi originali. Il file CAD può essere inviato alla stampante 3D per la replica di un pezzo originale o per crearne uno modificato. Il sistema deve essere comprensivo di software proprietario per la modellazione 3D con cui poter progettare virtualmente i modelli di robot e in un secondo momento costruirli o condividere le proprie creazioni sotto forma di istruzioni passo-passo per la costruzione. Possibilità di integrare accessori da competizione proprietari in grado di aumentare le prestazioni del sistema. Tutti i componenti del robot devono avere stesso Brand non si accettano sistemi assemblati. |

RIEPILOGO ECONOMICO CON COSTI INDICATIVI

| Descrizione della voce | Num. voci | Importo Unit. | Import Tot. |
| --- | --- | --- | --- |
| Schermo interattivo 65" 4K 20 tocchi mirroring integrato con staffa VESA suite software e Piattaforma collaborativa | 1 | € 2.050,00 | € 2.050,00 |
| Notebook Core i5-7200U, RAM 8GB, SSD 256 GB, display 15.6’’ FHD Radeon 530 2GB, WiFi Dual Band, Windows 10. | 1 | € 890,00 | € 890,00 |
| Document Camera 8 MPx | 1 | € 200,00 | € 200,00 |
| office 2019 standard | 1 | € 80,00 | € 80,00 |
| Software Coding superiori Docente | 1 | € 395,00 | € 395,00 |
| Laboratorio Mobile di Fisica e Meccanica - Carrello mobile con ruote in robusto acciaio con 24 vassoi scorrevoli e 18 kit tematici per approfondire lo studio dei fenomeni fisici e meccanici mediante la riproduzione di molteplici esperienze (oltre 60 esperimenti), riconducibili a cinque ambiti principali: 1) Forze e Momenti 2) Test di materiali (torsione, trazione, ecc…) 3) Macchine semplici 4) Meccanismi 5) Vibrazione, attrito ed energia | 1 | € 16.000,00 | € 16.000,00 |
| Laboratorio Mobile per Scuole Medie Inferiori composto da: carrello mobile con struttura in acciao, cinque cassetti e due scompartimenti. Dotato di attrezzature per l'insegnamento della Fisica, Chimica, Biologia, Scienze della terra. Strumentazione presente: Lavello, circuito idraulico indipendente, alimentazione elettrica, estintore in polvere, bruciatore, manuale con 90 esperimenti, Microscopio digitale. | 1 | € 12.115,00 | € 12.115,00 |
| Kit Costruzione robot con piu di 850 pezzi , inclusi N°4 motori, N°7 Sensori,1 unità programmabile con la possibilità di connettere contemporanemente dodici dispositivi tra sensori e motori,N°1 Joystik,N°1 batteria,box contenitore | 1 | € 600,00 | € 600,00 |
| TOTALE IVA 22% INCLUSA |  |  | € 32.330,00 |